서울시 무형문화재 전수교육관 시설물

안전점검 실시현황 및 향후 안전예방대책

Ⅰ		상시 안전점검 현황

구 분	근거 법령 및 규정	점검주체	점검주기(횟수 등)
소방점검 및 훈련	소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률	(사)서울무형문화재기능보존회, 송파구	월 1회(돈화문) 연 1회(서울놀이마당)
시설물 안전	승강기 시설 안전관리법	(사)서울무형문화재기능보존회	월 1회(돈화문)

Ⅱ		안전사고로 인한 “인명피해”예방대책

□ 상시 안전점검시 도출된 문제점 및 대책

ㅇ 서울놀이마당

- 문제점 : 시설물 낙뢰 위험 노출

- 대  책 : 전수교육관 시설물에 피뢰시설 설치

□ 금번 긴급 안전점검 결과에 대한 대책

ㅇ 서울무형문화재교육전시장 (북촌, 돈화문)

- 문제점

▪ 시설물 : 소화기의 노후화 및 점검표 미부착, 처마 흙의 떨어짐 등

▪ 매뉴얼 및 안내체계 등 : 안전관리 매뉴얼 미비 및 이용객에 대한 안내 부족

- 대  책

▪ 시설물 : 노후화된 소화기 교체 및 점검표 부착, 시설 보수 공사 등

▪ 매뉴얼 및 안내체계 등 : 안전관리 매뉴얼 구비 및 관리자에 대한 교육 및 이용객에 대한 안내 강화

ㅇ 서울놀이마당

- 문제점 : 재해발생시 대피요령 교육 미비

- 대  책 : 서울놀이마당 공연 홍보물 등을 활용하여 재해발생시 대피요령 등 안내