[서식 2]

【문화재훈련 결과 보고】

〈현장대응단 〉

훈련강평

○ 목조 건축물 화재 특성상 빠른 최성기 돌입으로 단시간에 연소되며, 관계인에 의한 초기진압 및 선착대 초기 화재진압에 주력

문제점

○ 목조 건축물 지붕 내부로 화염 확대시 파괴 작업 등의 어려움

○ 빠른 최성기 돌입으로 화염 및 붕괴의 위험으로 인한 화재진압의 어려움

○ 다량의 불티가 비산하기 때문에 비화의 위험성이 큼

개선방안

○ 신속한 지붕 파괴 및 방수로 연소확대 방지

○ 관계인 등에 의한 초기 화재진압으로 연소확대 방지

수범사례

○

○

훈련 참여 현황

< 훈련 실적 >

참여 구분	대상	횟수	계		소방		문화재청		구청		경찰 등		자위소방대		기타
			장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원
문화재(합동)	1	1	3	27	3	18				1				1		7
문화재(자체)

< 훈련 내용 >

○ 문화재 훈련내용(합동)

- 소방차량 진입로 및 부서 위치, 주변 소방용수 확인

- 자위소방대 초동 대처능력 향상을 위한 초기 진화훈련 실시

- 선착대 초기 집중 방수 훈련 실시

- 주․정차량 계도 등 출동로 확보

○ 문화재 훈련내용(자체)

-

-

매뉴얼 재정비

연번	대상명	정비내용	비고
1	서빙고부군당	①소방차량 진입로 확보 등 개선사항 : ②소방시설 등 보강 : ③기타 변동사항 :
2	용산신학교 원효로성당	①소방차량 진입로 확보 등 개선사항 : ②소방시설 등 보강 : ③기타 변동사항 :
3	효창공원 의열사	①소방차량 진입로 확보 등 개선사항 : 해당없음 ②소방시설 등 보강 : 해당없음 ③기타 변동사항 : - 주정차 차량 계도 - 담당자 변경(문화체육과) - 비상연락망 변경(용산구청, 용산보건소 등)	※소방행정정보시스템 업로드 병행

훈련사진

◈ 문화재(합동/자체)
효창공원 의열사	효창공원 의열사	효창공원 의열사

※ 소방활동, 자위소방활동, 오토바이진화기동대, 문화재안전지킴이 활동 등