붙임2	문화재 분야별 안전점검결과(서식)

□ 점검대상

시설명	구분(준공/지정)	시설 규모	소재지
경희궁지	국가, 사적 제271호 (1980.9.16.)	복원시설 관리면적 11,101.5㎡ (숭정문,숭정전,자정전,태령전)	종로구 새문안로 50
경희궁 흥화문	시, 유형문화재 제19호 (1974.1.15.)	건물1채, 토지 303.1㎡	종로구 새문안로 50
경교장	국가, 사적 제465호 (2005.6.13.)	RC+조적조, 연1,034.7㎡, 지하1층 지상2층	종로구 평동 108-1, 강북삼성병원 내
백인제가옥	시(등록), 민속자료 제22호 (1977.3.17.)	문화재 건물6채 464.02㎡, 기타2채 81.5㎡, 토지 2,459.5㎡	종로구 가회동 93-1

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2018.06.18.(월) 11:00 ~ 16:00

○ 점검반 편성

- 총괄반장 : 시설과장

- 점검반원 : 시설과 김명구, 안치영

○ 점검내용

- 문화재 주요부분 안전점검

- 여름철(풍수해) 대비 사전준비사항

- 소화설비 및 전기설비 관리상태 점검

- 문화재 주변 배수로 정비상태 및 지반의 안전상태

- 문화재 공사 현장(공사중지 현장포함) 재해예방 안전점검

□ 점검결과 : 총 1건

시설물명	건수	점검결과		조치계획	비 고
경희궁지	1		모래주머니 미비치

□ 향후 추진계획

○ '18.11월 : 2018년 동절기 대비 문화재 안전점검

□ 세부 지적내용 및 조치사항

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과 (지적내용)	조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰
1	서울역사 박물관	경희궁지	종로구 새문안로 50	모래주머니 미비치	모래주머니 재비치 완료	기계7급 안치영	*************
		이	하	여	백