붙임1	설명절,한파대비 문화재 분야별 안전점검결과

□ 점검대상

○ 창녕위궁재사 (등록문화재 제40호, 현충시설)

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2018. 02. 21.(수)

○ 점 검 반 : 2명(문화재 경비인력, 담당 공무원)

○ 점검내용

- 문화재 주변 배수로 파손 및 퇴적물 여부

- 문화재 보안설비 적외선센서 및 CCTV 등

- 문화재 소방설비 및 전기설비

- 문화재 주요부분 안전점검 등

□ 점검결과

○ 보안설비 주장치 및 적외선 센서 1개소 교체, 소방설비 보완 등

○ 사진대지

보안설비 교체 전	보안설비 교체 후
소방설비 보완	적외선 센서 교체

□ 향후 추진계획

○ 상하반기 재난대응훈련 실시

○ 점검 수시

□ 세부 지적내용 및 조치사항

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과	조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰
1	중부공원녹지사업소 북서울꿈의숲	창녕위궁재사	서울 강북구 월계로 173	적외선 센서 노후 보안설비 노후	적외선 센서 교체 보안설비 교체 소방설비 보완	기계9급 이승준	*************

끝.