【2015 하반기 문화재 훈련결과】

〈센터명 : 미근119안전센터 〉

훈련강평

○ 문화재 화재 발생시 조직적인 초동조치 능력 향상을 위한 훈련 실시

○ 문화재 위치 및 용수위치 와 관계인 및 자위소방대 초기대응 훈련 실시

문제점

○ 화재 진압시 수손 및 진입시 지형(잔디 등 배수로) 및 문화재 훼손 우려

○ 문화재 내 설치되어 있는 소방시설 불량으로 인한 초기진압 실패 우려

○ 문화재 내 진압차량 진입시 부서위치가 제한되어 있음.

개선방안

○ 정기적으로 문화재 내 소방시설 점검 확인.

○ 화재진압시 문화재의 특성에 알맞은 화재 진압을 고려해야함.

○ 문화재 내 진압차량 진입 도로 개선.

수범사례

○ 문화재 관계인 및 자위소방대 화재발생시 조치해야 할 사항 잘 숙지함.

훈련 참여 현황

< 훈련 실적 >

참여 구분	대상	횟수	계		소방		문화재청		구청		경찰 등		자위소방대		기타
			장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원	장비	인원
문화재(합동)	1	1	1	14	1	4								10
문화재(자체)

< 훈련 내용 >

○ 문화재 훈련내용(합동)

- 신속한 초동조치를 위한 문화재별 맞춤형 현지대응훈련 실시

- 화재 등 재난을 대비한 관리주체 등 유관기관 간 유기적 협조체제 구축

○ 문화재 훈련내용(자체)

-

-

훈련사진

◈ 문화재(합동/자체)
서대문형무소역사관	서대문형무소역사관	서대문형무소역사관

※ 소방활동, 자위소방활동, 오토바이진화기동대, 문화재안전지킴이 활동 등