■ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 [별지 제40호의5서식] <신설 2017. 1. 19.>
(총3쪽 중 제1쪽)
신고번호	물놀이형 수경시설 관리카드								신고 일자		‘17년 3월 7일
제 1 호
1. 개요
신고인		시설명			거울분수
		성명(대표자)			서울특별시 한강사업본장 윤영철
		주소(사무실)			서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가) 기반시설과 (전화번호: 02-3780-0653)
시설 주소		마포구 상암동 1536-1, 1537(난지한강공원)(전화번호: )
시설 종류		[√] 바닥분수, [ ] 일반분수, [ ] 벽천형(폭포 등), [ ] 실개천형, [ ] 기타
신고 사유		[ ] 국가, [√] 지방자치단체, [ ] 공공기관 [ ] 민간 (시설구분: [ ] 공공보건의료 수행기관, [ ] 관광지ㆍ관광단지, [ ] 도시공원, [ ] 체육시설, [ ] 어린이놀이시설)
시설 설치완료(예정)일		2010년 6월 30일						최초 가동개시일		2010년 6월 30일
연중 운영기간		6개월(5월 ∼ 10월)						바닥면적		2,827 m2
용수 종류		[ √ ] 수돗물(100%), [ ] 지하수( %), [ ] 하천수, 계곡수( %), [] 기타( ) * 기타는 종류 명시, 중복 체크시 비율 명시
저류조 용량		1,076m3						저류조 청소주기		주1회(매주 월요일)
여과기 설치여부		[ ] 설치(종류: 처리능력: m3/일), [√] 미설치
소독 방법		1. [√] 염소( ), [ ] 오존, [ ] 기타( ) 2. [ ] 소독기 설치, [√] 미설치
2. 수질검사
① 채수 및 검사일시			② 채수장소			③ 검사기관명				④ 검사기관 연락처
‘18.05.10			집수정			㈜한국종합공해시험연구소				2614-7875
⑤ 검사항목			⑥ 검사결과			⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도			7.4
탁도			0
대장균			불검출
유리잔류염소			2.10
① 채수 및 검사일시				② 채수장소			③ 검사기관명			④ 검사기관 연락처
‘18.05.24				집수정			㈜한국종합공해시험연구소			2614-7875
⑤ 검사항목				⑥ 검사결과			⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도				8.3
탁도				0
대장균				불검출
유리잔류염소				1.36
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

(총3쪽 중 제2쪽)
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.06.14	집수정	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	8.13
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.16
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.06.27	분수내	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	8.23
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	0.78
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.07.12	집수정	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.30
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.22
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.07.24	분수상부, 집수정	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.0
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.10
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.08.07	분수상부, 집수정	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.3
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.23
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.08.21	분수상부, 집수정	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.12
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.05

① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.09.04	분수상부, 집수정	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.60
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	0.77
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.09.18	분수상부, 집수정	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.76
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	0.40
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.10.02	분수상부, 집수정	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.22
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.0
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘18.10.16	분수상부, 집수정	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.30
탁도	0
대장균	불검출
유리잔류염소	1.22

(총3쪽 중 제3쪽)
3. 용수관리
교체일 및 시간			용수교체량(㎥)			교체일 및 시간			용수교체량(㎥)
'18.04.24			1,076			'18.08.06			1,076
'18.05.08			1,076			'18.08.13			1,076
'18.05.14			1,076			'18.08.20			1,076
'18.05.21			1,076			'18.08.27			1,076
'18.05.28			1,076			'18.09.03			1,076
'18.06.04			1,076			'18.09.10			1,076
'18.06.11			1,076			'18.09.17			1,076
'18.06.18			1,076			'18.09.27			1,076
'18.06.25			1,076			'18.10.01			1,076
'18.07.03			1,076			'18.10.08			1,076
'18.07.09			1,076			'18.10.15			1,076
'18.07.16			1,076			'18.10.22			1,076
'18.07.23			1,076			'18.10.29			1,076
'18.07.30			1,076			'18.11.05			1,076
4. 소독
투입일 및 시간	소독방법(소독제 투입량*)			투입일 및 시간			소독방법(소독제 투입량)
'18.04.24	고체염소(90%), 7㎏			'18.08.06			고체염소(90%), 7㎏
'18.05.08	고체염소(90%), 7㎏			'18.08.13			고체염소(90%), 7㎏
'18.05.14	고체염소(90%), 7㎏			'18.08.20			고체염소(90%), 7㎏
'18.05.21	고체염소(90%), 7㎏			'18.08.27			고체염소(90%), 7㎏
'18.05.28	고체염소(90%), 7㎏			'18.09.03			고체염소(90%), 7㎏
'18.06.04	고체염소(90%), 7㎏			'18.09.10			고체염소(90%), 7㎏
'18.06.11	고체염소(90%), 7㎏			'18.09.17			고체염소(90%), 7㎏
'18.06.18	고체염소(90%), 7㎏			'18.09.27			고체염소(90%), 7㎏
'18.06.25	고체염소(90%), 7㎏			'18.10.01			고체염소(90%), 7㎏
'18.07.03	고체염소(90%), 7㎏			'18.10.08			고체염소(90%), 7㎏
'18.07.09	고체염소(90%), 7㎏			'18.10.15			고체염소(90%), 7㎏
'18.07.16	고체염소(90%), 7㎏			'18.10.22			고체염소(90%), 7㎏
'18.07.23	고체염소(90%), 7㎏			'18.10.29			고체염소(90%), 7㎏
'18.07.30	고체염소(90%), 7㎏			'18.11.05			고체염소(90%), 7㎏
*소독시설이 설치된 경우도 소독제 투입량 기록
5. 여과기 가동(여과기 설치 시)
가동일 및 시간		총 가동시간			가동일 및 시간			총 가동시간
6. 저류조 및 시설 청소
청소 일자	청소 대상 및 내용					청소 일자	청소 대상 및 내용
'18.04.24	저수조 청소					'18.08.06	저수조 청소
'18.05.08	저수조 청소					'18.08.13	저수조 청소
'18.05.14	저수조 청소					'18.08.20	저수조 청소
'18.05.21	저수조 청소					'18.08.27	저수조 청소
'18.05.28	저수조 청소					'18.09.03	저수조 청소
'18.06.04	저수조 청소					'18.09.10	저수조 청소
'18.06.11	저수조 청소					'18.09.17	저수조 청소
'18.06.18	저수조 청소					'18.09.27	저수조 청소
'18.06.25	저수조 청소					'18.10.01	저수조 청소
'18.07.03	저수조 청소					'18.10.08	저수조 청소
'18.07.09	저수조 청소					'18.10.15	저수조 청소
'18.07.16	저수조 청소					'18.10.22	저수조 청소
'18.07.23	저수조 청소					'18.10.29	저수조 청소
'18.07.30	저수조 청소					'18.11.05	저수조 청소