■ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 [별지 제40호의5서식] <신설 2017. 1. 19.>
(총3쪽 중 제1쪽)
신고번호	물놀이형 수경시설 관리카드						신고 일자			‘17년 3월 7일
제 3 호
1. 개요
신고인		시설명		피아노 물길
		성명(대표자)		서울특별시 한강사업본장
		주소(사무실)		서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가) 기반시설과 (전화번호: 02-3780-0653)
시설 주소		서울시 영등포구 여의도동 84,84-4(여의도 한강공원)(전화번호: )
시설 종류		[ ] 바닥분수, [ ] 일반분수, [ ] 벽천형(폭포 등), [√] 실개천형, [ ] 기타
신고 사유		[ ] 국가, [√] 지방자치단체, [ ] 공공기관 [ ] 민간 (시설구분: [ ] 공공보건의료 수행기관, [ ] 관광지ㆍ관광단지, [ ] 도시공원, [ ] 체육시설, [ ] 어린이놀이시설)
시설 설치완료(예정)일		2010년 5월 31일				최초 가동개시일			2010년 5월 31일
연중 운영기간		7개월(4월 ∼ 10월)				바닥면적			1,480 m2
용수 종류		[ ] 수돗물( %), [ ] 지하수( %), [ ] 하천수, 계곡수( %), [√] 기타(지하철발생수) * 기타는 종류 명시, 중복 체크시 비율 명시
저류조 용량		144m3				저류조 청소주기			주1회(매주 수요일)
여과기 설치여부		[ ] 설치(종류: 처리능력: m3/일), [√] 미설치
소독 방법		1. [√] 염소( ), [ ] 오존, [ ] 기타( ) 2. [ ] 소독기 설치, [√] 미설치
2. 수질검사 : 코로나로 인한 미운영
① 채수 및 검사일시			② 채수장소		③ 검사기관명			④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목			⑥ 검사결과		⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소

(총3쪽 중 제3쪽)
3. 용수관리 : 코로나로 인한 미운영
교체일 및 시간		용수교체량(㎥)		교체일 및 시간			용수교체량(㎥)
4. 소독 : 코로나로 인한 미운영
투입일 및 시간	소독제 투입량		투입일 및 시간		소독제 투입량	투입일 및 시간		소독제 투입량

5. 여과기 가동(여과기 설치 시) : 해당없음
가동일 및 시간		총 가동시간	가동일 및 시간			총 가동시간
6. 저류조 및 시설 청소
청소 일자	청소 대상 및 내용			청소 일자	청소 대상 및 내용
매주 수	집수조, 피아노물길			8.12.	집수조, 피아노물길
4.1.	집수조, 피아노물길			8.19.	집수조, 피아노물길
4.8.	집수조, 피아노물길			8.26.	집수조, 피아노물길
4.22.	집수조, 피아노물길			9.2.	집수조, 피아노물길
4.29.	집수조, 피아노물길			9.9.	집수조, 피아노물길
5.6.	집수조, 피아노물길			9.16.	집수조, 피아노물길
5.13.	집수조, 피아노물길			9.23.	집수조, 피아노물길
5.20.	집수조, 피아노물길			9.29.	집수조, 피아노물길
5.27.	집수조, 피아노물길			10.7.	집수조, 피아노물길
6.3.	집수조, 피아노물길			10.14.	집수조, 피아노물길
6.10.	집수조, 피아노물길			10.21.	집수조, 피아노물길
6.17.	집수조, 피아노물길			10.28.	집수조, 피아노물길
6.24.	집수조, 피아노물길			11.4.	집수조, 피아노물길
7.1.	집수조, 피아노물길			11.11.	집수조, 피아노물길
7.8.	집수조, 피아노물길
7.15.	집수조, 피아노물길
7.22.	집수조, 피아노물길
7.29.	집수조, 피아노물길
8.5.	집수조, 피아노물길