2020년 9월 물리치료실 환자 안전관리 점검표

○ 부    서 : 진료부

○ 점검일시 : 2020년 9월 29일(화요일)

○ 점  검 자 : 강미영

○ 점검내용 : ☑로 표시

구 분	점검항목	점검내용	상태	비고
열전기 치료실	간섭파치료기 및 경피신경자극치료기	- 전원 on/off점검 - Intensity 및 Suction 상태 점검 - Cable 정리 및 점검 파라핀 사용여부 점검 스폰지 청결 점검 적외선 전구 점검 낙상주의 표지판 부착	☑양호 □불량	2/day (업무시작& 마무리)
	레이저 및 초음파 치료기		☑양호 □불량	상동
	파라핀욕조 및 적외선치료기		☑양호 □불량	상동
	각 bed 배선관리		☑양호 □불량	상동
	각 침대 및 전기 매트		☑양호 □불량	상동
운동 치료실	보바스테이블	- 전원 on/off 점검 - Intensity 점검 - Cable 정리 및 정리 - Suction 상태 점검 기구 리모트 컨트롤 점검 나사 및 악세서리 점검 낙상주의 표지판 부착	☑양호 □불량	상동
	기립기		☑양호 □불량	상동
	견인기		☑양호 □불량	상동
	경사침대		☑양호 □불량	상동
	트레드밀		☑양호 □불량	상동
	각종 자전거 및 운동기구		☑양호 □불량	상동
교육	환자 교육 (침대, 운동기구 이용 전 교육)	침대 오르거나 내려 올 때 침대에서 ↔ 휠체어 이동 운동기구에 오르거나 내려올 때 주의사항	☑유 □무
	화장실 이용 전 환자 교육	화장실 이용 시 미끄럼주의	☑유 □무
	직원교육 : 8월 31일(월) 실시	항상 환자 주시 환자 안전 및 도주 주의 낙상 위험 환자 교육	☑유 □무
국제환자 안전목표 적용	환자 확인	환자본인의 이름 스스로 말하고 직원 2인이 확인	☑유 □무
	의사소통	의심 가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 3단계 준수	☑유 □무
	감염예방	효과적인 손 위생 수행 여부	☑유 □무
	낙상예방	낙상 고위험 환자 낙상예방활동 낙상주의 표지판 부착	☑유 □무
공통사항	바닥 미끄럼 등 상태	치료실 바닥물기 상태 확인	☑양호 □불량
	청결 위생 상태	치료실 전체 청결 확인	☑양호 □불량
	소화기표시 및 정위치 상태	소화전 점검 상태 및 정위치 확인	☑양호 □불량
	장애인 화장실	call bell 작동	☑양호 □불량
		바닥 물기 상태	☑양호 □불량
		장애인화장실 안전바 손잡이 상태	☑양호 □불량
특이사항 및 조치내용	치료실 입구 자동문 A/S	자동문 안담힘 여러 번 발생하여 A/S 신청(9월11일)	처리 완료