(9월)진료부 물리치료실 안전관리 점검표

○ 점검일시 : 2015년 9월 30일(수 요일)

○ 점 검 자 :  김만훈

○ 확 인 자 :  문정혜

구 분	점검항목	점검내용	조치 사항	비 고
열전기 치료실	간섭파치료기 및 초음파치료기	- 전원 on/off점검 - Intensity 점검 - Cable 정리 및 점검 - Suction 상태점검 파라핀 녹아있는지 점검 스폰지 청결점검 적외선 전구 점검 Air pressure 점검	초음파 1대 수리예정	2/day (업무시작 과 마무리)
	각 bed 배선관리		이상 없음	상동
	파라핀욕조 및 적외선 치료기		신규교체필요함	상동
	레이저 및 에어치료기		이상 없음	상동
	각 침대 및 전기 매트		이상 없음	상동
운동 치료실	보바스테이블	- 전원 on/off점검 - Intensity - Cable 정리 - Suction 상태점검 기구 리모 컨트롤 점검 보행, 평행봉 지지대 점검 나사 및 악세서리 점검	이상 없음	상동
	기립기		이상 없음	상동
	경사침대		이상 없음	상동
	런닝머신		이상 없음	상동
	평행봉 연습기 및 보행 운동기구		이상 없음	상동
	각종 자전거 및 운동기구		이상 없음	상동
교육	환자 교육(침대, 운동기구 이용 전 교육)	침대 오르거나 내려 올 때 침대에서 ↔휠체어 이동 운동기구에 오르거나 내려올 때 주의사항 화장실 이용 시 미끄럼주의 항상 환자를 주시하도록 환자 안전 및 도주 주의	이상 없음	상동
	화장실 이용 전 환자 교육		이상 없음	상동
	직원교육(공익요원 및 공공근로 포함)		이상 없음	상동
화장실	화장실 바닥 미끄러움 점검	미끄럼방지 테이프 점검 바닥이 젖었는지 점검	이상 없음	상동