2018 추석대비 연구(실험)실 안전점검표

연구(실험)실명	물순환연구 실험실(연구원)	관리부서	물순환연구과
점 검 자	박석주 ,김규하, 이광섭	점 검 일	2018. 9. 11

□ 점검 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 연구실 일반 상태	안전환경 및 정리정돈, 청결상태
- 소방,전기,가스,일반화학, 폐기물, 생물, 세균등	누전, 가스누출, 폐기물 안전점검
- 기타 및 실험장비 상태등	비상샤워기 기능, 전기콘센트상태

□ 연구(실험)실 점검목록

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 연구실 일반상태
- 연구실 정리정돈 및 청소상태	양호
- 출입구 개방 여부	양호
- 실험실 보호장구 비치 여부	양호
- 수도시설의 잠금 및 누수 여부	양호
- 실험장비 호수 노후, 파손등 상태	양호
2) 소방,전기,가스,일반화학,폐기물,생물,세균등
- 취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	양호
- 전기배선 피복 상태 및 파손 여부	양호
- 전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	양호
- 가스실내부 안전 및 가스누출 여부	양호
- 가스용기의 고정 여부	양호
- 산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	양호
- 통풍･환기장치 설치 및 정상가동 여부	정상가동
- 화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 관리 상태	양호
- 초자류의 적정관리 여부	적정
- 시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	양호
- 화학물질 보관･사용량의 적정 여부	적정
- 사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	적정
- 수집보관/운반용기의 적정 여부	적정
- 폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	적정
- 실험 폐기물의 방치 여부	양호
- 동물(원생/사육)의 적정보관 여부	미해당
- 실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부	미해당
- 원생동물 보관장비 적정 작동 여부	미해당
- 보관세균의 안전성 여부	미해당
- 세균보관 장치의 정상작동 여부	미해당
- 세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부	미해당
- 바이러스 균주 보관 안전상태	미해당
- 보관 장치 작동 여부	미해당
- 실험폐액 멸균 등 적정처리 여부	미해당
3) 주변시설
- 배기팬실 모터 밸트 등 안전 관리 상태	미해당
- 먼지,스파크등 화재 발생요인 점검 상태	양호

2018 추석대비 연구(실험)실 안전점검표

연구(실험)실명	하수 인회수장치(난지센터)	관리부서	물순환연구과
점 검 자	장현성, 김영돈	점 검 일	2018. 9. 10

□ 점검 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 연구실 일반 상태	안전환경 및 정리정돈,청결상태
- 소방,전기,가스,일반화학, 폐기물, 생물, 세균등	전기, 소화기 등 안전점검
- 기타 및 실험장비 상태등	구조물, 플랜트 상태

□ 연구(실험)실 점검목록

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 연구실 일반상태
- 연구실 정리정돈 및 청소상태	양호
- 출입구 개방 여부	양호
- 실험실 보호장구 비치 여부	양호
- 수도시설의 잠금 및 누수 여부	양호
- 실험장비 호수 노후, 파손등 상태	양호
2) 소방,전기,가스,일반화학,폐기물,생물,세균등
- 취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	양호
- 전기배선 피복 상태 및 파손 여부	양호
- 전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	양호
- 가스실내부 안전 및 가스누출 여부	미해당
- 가스용기의 고정 여부	미해당
- 산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	미해당
- 통풍･환기장치 설치 및 정상가동 여부	정상가동
- 화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 관리 상태	양호
- 초자류의 적정관리 여부	미해당
- 시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	미해당
- 화학물질 보관･사용량의 적정 여부	미해당
- 사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	미해당
- 수집보관/운반용기의 적정 여부	미해당
- 폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	미해당
- 실험 폐기물의 방치 여부	미해당
- 동물(원생/사육)의 적정보관 여부	미해당
- 실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부	미해당
- 원생동물 보관장비 적정 작동 여부	미해당
- 보관세균의 안전성 여부	미해당
- 세균보관 장치의 정상작동 여부	미해당
- 세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부	미해당
- 바이러스 균주 보관 안전상태	미해당
- 보관 장치 작동 여부	미해당
- 실험폐액 멸균 등 적정처리 여부	미해당
3) 주변시설
- 배기팬실 모터 밸트 등 안전 관리 상태	미해당
- 먼지,스파크등 화재 발생요인 점검 상태	양호

2018 추석대비 연구(실험)실 안전점검표

연구(실험)실명	가변형 고도처리장치(중랑센터)	관리부서	물순환연구과
점 검 자	장신요, 최재호, 이광섭	점 검 일	2018. 9. 11

□ 점검 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 연구실 일반 상태	안전환경 및 정리정돈,청결상태
- 소방,전기,가스,일반화학, 폐기물, 생물, 세균등	전기, 소화기 등 안전점검
- 기타 및 실험장비 상태등	구조물, 플랜트 상태

□ 연구(실험)실 점검목록

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 연구실 일반상태
- 연구실 정리정돈 및 청소상태	양호
- 출입구 개방 여부	양호
- 실험실 보호장구 비치 여부	양호
- 수도시설의 잠금 및 누수 여부	양호
- 실험장비 호수 노후, 파손등 상태	양호
2) 소방,전기,가스,일반화학,폐기물,생물,세균등
- 취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	양호
- 전기배선 피복 상태 및 파손 여부	양호
- 전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	양호
- 가스실내부 안전 및 가스누출 여부	미해당
- 가스용기의 고정 여부	미해당
- 산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	미해당
- 통풍･환기장치 설치 및 정상가동 여부	양호
- 화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 관리 상태	미해당
- 초자류의 적정관리 여부	미해당
- 시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	미해당
- 화학물질 보관･사용량의 적정 여부	미해당
- 사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	미해당
- 수집보관/운반용기의 적정 여부	미해당
- 폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	미해당
- 실험 폐기물의 방치 여부	미해당
- 동물(원생/사육)의 적정보관 여부	미해당
- 실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부	미해당
- 원생동물 보관장비 적정 작동 여부	미해당
- 보관세균의 안전성 여부	미해당
- 세균보관 장치의 정상작동 여부	미해당
- 세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부	미해당
- 바이러스 균주 보관 안전상태	미해당
- 보관 장치 작동 여부	미해당
- 실험폐액 멸균 등 적정처리 여부	미해당
3) 주변시설
- 배기팬실 모터 밸트 등 안전 관리 상태	미해당
- 먼지,스파크등 화재 발생요인 점검 상태	양호

2018 추석대비 연구(실험)실 안전점검표

연구(실험)실명	가스용기 보관실(연구원)	관리부서	물순환연구과
점 검 자	김규하, 박석주	점 검 일	2018. 9. 10

□ 점검 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 연구실 일반 상태	안전환경 및 정리정돈,청결상태
- 소방,전기,가스,일반화학, 폐기물, 생물, 세균등	누전, 가스누출, 폐기물 안전점검
- 기타 및 실험장비 상태등	구조물, 가스용기 상태

□ 연구(실험)실 점검목록

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 연구실 일반상태
- 연구실 정리정돈 및 청소상태	양호
- 출입구 개방 여부	양호
- 실험실 보호장구 비치 여부	양호
- 수도시설의 잠금 및 누수 여부	미해당
- 실험장비 호수 노후, 파손등 상태	미해당
2) 소방,전기,가스,일반화학,폐기물,생물,세균등
- 취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	양호
- 전기배선 피복 상태 및 파손 여부	양호
- 전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	양호
- 가스실내부 안전 및 가스누출 여부	양호
- 가스용기의 고정 여부	양호
- 산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	양호
- 통풍･환기장치 설치 및 정상가동 여부	정상가동
- 화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 관리 상태	양호
- 초자류의 적정관리 여부	미해당
- 시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	미해당
- 화학물질 보관･사용량의 적정 여부	미해당
- 사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	미해당
- 수집보관/운반용기의 적정 여부	미해당
- 폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	미해당
- 실험 폐기물의 방치 여부	미해당
- 동물(원생/사육)의 적정보관 여부	미해당
- 실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부	미해당
- 원생동물 보관장비 적정 작동 여부	미해당
- 보관세균의 안전성 여부	미해당
- 세균보관 장치의 정상작동 여부	미해당
- 세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부	미해당
- 바이러스 균주 보관 안전상태	미해당
- 보관 장치 작동 여부	미해당
- 실험폐액 멸균 등 적정처리 여부	미해당
3) 주변시설
- 배기팬실 모터 밸트 등 안전 관리 상태	미해당
- 먼지,스파크등 화재 발생요인 점검 상태	양호

2018 추석대비 연구(실험)실 안전점검표

연구(실험)실명	하수슬러지 감량화장치(중랑센터)	관리부서	물순환연구과
점 검 자	최재호, 장신요, 이광섭	점 검 일	2018. 9. 11

□ 점검 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 연구실 일반 상태	안전환경 및 정리정돈,청결상태
- 소방,전기,가스,일반화학, 폐기물, 생물, 세균등	전기, 소화기 등 안전점검
- 기타 및 실험장비 상태등	구조물, 플랜트 상태

□ 연구(실험)실 점검목록

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 연구실 일반상태
- 연구실 정리정돈 및 청소상태	양호
- 출입구 개방 여부	양호
- 실험실 보호장구 비치 여부	양호
- 수도시설의 잠금 및 누수 여부	양호
- 실험장비 호수 노후, 파손등 상태	양호
2) 소방,전기,가스,일반화학,폐기물,생물,세균등
- 취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	양호
- 전기배선 피복 상태 및 파손 여부	양호
- 전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	양호
- 가스실내부 안전 및 가스누출 여부	양호
- 가스용기의 고정 여부	양호
- 산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	양호
- 통풍･환기장치 설치 및 정상가동 여부	정상가동
- 화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 관리 상태	양호
- 초자류의 적정관리 여부	미해당
- 시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	미해당
- 화학물질 보관･사용량의 적정 여부	미해당
- 사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	미해당
- 수집보관/운반용기의 적정 여부	미해당
- 폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	미해당
- 실험 폐기물의 방치 여부	미해당
- 동물(원생/사육)의 적정보관 여부	미해당
- 실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부	미해당
- 원생동물 보관장비 적정 작동 여부	미해당
- 보관세균의 안전성 여부	미해당
- 세균보관 장치의 정상작동 여부	미해당
- 세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부	미해당
- 바이러스 균주 보관 안전상태	미해당
- 보관 장치 작동 여부	미해당
- 실험폐액 멸균 등 적정처리 여부	미해당
3) 주변시설
- 배기팬실 모터 밸트 등 안전 관리 상태	미해당
- 먼지,스파크등 화재 발생요인 점검 상태	양호