물순환연구 실험실 점검표(11월)

연구실 안전관리책임자 : 물순환연구과장 안 진  안전관리자 : 박석주

점 검 일 : 2019. 11. 26.

점 검 자 :

실 험 실 점 검 사 항			점 검 결 과
공통	일반	연구실 정리정돈 및 청소상태	이 상 없 음
		출입구 개방 여부	이 상 없 음
		실험시 보호장구 착용 여부	이 상 없 음
		수도시설의 잠금 및 누수확인 여부	이 상 없 음
선택	소방	취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	이 상 없 음
		소화기 유무 및 관리상태 적정 여부	이 상 없 음
	전기	전기배선 피복 상태 및 파손 여부	이 상 없 음
		전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	이 상 없 음
	가스	가스누출 여부	이 상 없 음
		가스용기의 고정 여부	이 상 없 음
		산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	-
	일반화학	통풍･환기장치 설치 및 정상가동 여부	이 상 없 음
		화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 여부	이 상 없 음
		초자류의 적정관리 여부	이 상 없 음
		시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	이 상 없 음
		화학물질 보관･사용량의 적정 여부	이 상 없 음
		사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	이 상 없 음
	폐기물	수집보관/운반용기의 적정 여부	이 상 없 음
		폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	이 상 없 음
		실험 폐기물의 방치 여부	이 상 없 음
	생물	동물(원생/사육)의 적정보관 여부	-
		실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부	-
	세균 및 바 이 러 스	원생동물 보관장비 적정 작동 여부	-
		보관세균의 안전성 여부	-
		세균보관 장치의 정상작동 여부	-
		세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부	-
		바이러스 균주 보관 안전상태	-
		보관 장치 작동 여부	-
		실험폐액 멸균 등 적정처리 여부	이 상 없 음
특 기 사 항

점검자 의견 :

가스용기 보관실 점검표(11월)

연구실 안전관리책임자 : 물순환연구과장 안 진  안전관리자 : 김규하

점 검 일 : 2019. 11. 26 .

점 검 자 :

점 검 사 항			점 검 결 과
공통	일반	정리정돈 및 청소상태	이 상 없 음
		출입구 개방 여부	이 상 없 음
		실험시 보호장구 착용 여부	-
		수도시설의 잠금 및 누수확인 여부	-
선택	소방	취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	이 상 없 음
		소화기 유무 및 관리상태 적정 여부	-
	전기	전기배선 피복 상태 및 파손 여부	-
		전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	-
	가스	가스누출 여부	이 상 없 음
		가스용기의 고정 여부	이 상 없 음
		산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	이 상 없 음
	일반화학	통풍･환기장치 설치 및 정상가동 여부	-
		화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 여부	-
		초자류의 적정관리 여부	-
		시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	-
		화학물질 보관･사용량의 적정 여부	-
		사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	-
	폐기물	수집보관/운반용기의 적정 여부	-
		폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	-
		실험 폐기물의 방치 여부	-
	생물	동물(원생/사육)의 적정보관 여부	-
		실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부	-
	세균 및 바 이 러 스	원생동물 보관장비 적정 작동 여부	-
		보관세균의 안전성 여부	-
		세균보관 장치의 정상작동 여부	-
		세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부	-
		바이러스 균주 보관 안전상태	-
		보관 장치 작동 여부	-
		실험폐액 멸균 등 적정처리 여부	-
특 기 사 항

점검자 의견 :

하수 고도처리장치 점검표(11월)

연구실 안전관리책임자 : 물순환연구과장 안 진  안전관리자 : 장신요

점 검 일 : 2019. 11. 25 .

점 검 자 :

플 랜 트 점 검 사 항			점 검 결 과
공통	일반	연구실 정리정돈 및 청소상태	이 상 없 음
		출입구 개방 여부	이 상 없 음
		실험시 보호장구 착용 여부	이 상 없 음
		수도시설의 잠금 및 누수확인 여부	-
선택	소방	취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	이 상 없 음
		소화기 유무 및 관리상태 적정 여부	이 상 없 음
	전기	전기배선 피복 상태 및 파손 여부	이 상 없 음
		전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	이 상 없 음
	가스	가스누출 여부	이 상 없 음
		가스용기의 고정 여부	-
		산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	-
	일반화학	통풍･환기장치 설치 및 정상가동 여부	이 상 없 음
		화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 여부	이 상 없 음
		초자류의 적정관리 여부	이 상 없 음
		시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	이 상 없 음
		화학물질 보관･사용량의 적정 여부	이 상 없 음
		사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	이 상 없 음
	폐기물	수집보관/운반용기의 적정 여부	이 상 없 음
		폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	이 상 없 음
		실험 폐기물의 방치 여부	이 상 없 음
	건물	건물 누수 및 침수여부 확인, 습도조절 상태	이 상 없 음
		옥외유입배관 전열선 가동여부, 방풍상태	이 상 없 음
	기전 및 기계설비	펌프 공회전, 진동 및 소음, 누전여부	이 상 없 음
		컴프레셔 진동 및 소음, 하부 물배출	이 상 없 음
		밸브 누수 및 누액 여부	이 상 없 음
		MCC 에러 발생 여부	이 상 없 음
		기타 기전 및 기계 설비 이상여부	이 상 없 음
특 기 사 항

점검자 의견 :

하수슬러지 감량화장치 점검표(11월)

연구실 안전관리책임자 : 물순환연구과장 안 진  안전관리자 : 최재호

점 검 일 : 2019. 11. 25 .

점 검 자 :

플 랜 트 점 검 사 항			점 검 결 과
공통	일반	연구실 정리정돈 및 청소상태	이 상 없 음
		출입구 개방 여부	이 상 없 음
		실험시 보호장구 착용 여부	이 상 없 음
		수도시설의 잠금 및 누수확인 여부	-
선택	소방	취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	이 상 없 음
		소화기 유무 및 관리상태 적정 여부	이 상 없 음
	전기	전기배선 피복 상태 및 파손 여부	이 상 없 음
		전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	이 상 없 음
	가스	가스누출 여부	이 상 없 음
		가스용기의 고정 여부	-
		산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	-
	일반화학	통풍･환기장치 설치 및 정상가동 여부	이 상 없 음
		화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 여부	이 상 없 음
		초자류의 적정관리 여부	이 상 없 음
		시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	이 상 없 음
		화학물질 보관･사용량의 적정 여부	이 상 없 음
		사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	이 상 없 음
	폐기물	수집보관/운반용기의 적정 여부	이 상 없 음
		폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	이 상 없 음
		실험 폐기물의 방치 여부	이 상 없 음
	건물	건물 누수 및 침수여부 확인, 습도조절 상태	이 상 없 음
		옥외유입배관 전열선 가동여부, 방풍상태	이 상 없 음
	기전 및 기계설비	펌프 공회전, 진동 및 소음, 누전여부	이 상 없 음
		컴프레셔 진동 및 소음, 하부 물배출	이 상 없 음
		밸브 누수 및 누액 여부	이 상 없 음
		MCC 에러 발생 여부	이 상 없 음
		기타 기전 및 기계 설비 이상여부	이 상 없 음
특 기 사 항

점검자 의견 :

하수악취 처리장치 점검표(11월)

연구실 안전관리책임자 : 물순환연구과장 안 진  안전관리자 : 김규하

점 검 일 : 2019. 11. 25

점 검 자 :

플 랜 트 점 검 사 항			점 검 결 과
공통	일반	연구실 정리정돈 및 청소상태	이 상 없 음
		출입구 개방 여부	이 상 없 음
		실험시 보호장구 착용 여부	이 상 없 음
		수도시설의 잠금 및 누수확인 여부	-
선택	소방	취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	이 상 없 음
		소화기 유무 및 관리상태 적정 여부	이 상 없 음
	전기	전기배선 피복 상태 및 파손 여부	이 상 없 음
		전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	이 상 없 음
	가스	가스누출 여부	이 상 없 음
		가스용기의 고정 여부	-
		산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	-
	일반화학	통풍･환기장치 설치 및 정상가동 여부	이 상 없 음
		화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 여부	이 상 없 음
		초자류의 적정관리 여부	이 상 없 음
		시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	이 상 없 음
		화학물질 보관･사용량의 적정 여부	이 상 없 음
		사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	이 상 없 음
	폐기물	수집보관/운반용기의 적정 여부	이 상 없 음
		폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	이 상 없 음
		실험 폐기물의 방치 여부	이 상 없 음
	건물	건물 누수 및 침수여부 확인, 습도조절 상태	이 상 없 음
		옥외유입배관 전열선 가동여부, 방풍상태	이 상 없 음
	기전 및 기계설비	펌프 공회전, 진동 및 소음, 누전여부	이 상 없 음
		컴프레셔 진동 및 소음, 하부 물배출	이 상 없 음
		밸브 누수 및 누액 여부	이 상 없 음
		MCC 에러 발생 여부	이 상 없 음
		기타 기전 및 기계 설비 이상여부	이 상 없 음
특 기 사 항

점검자 의견 :