물재생센터 안전실태 점검표

센터명 :                                점검일자 :

점검자 :

점 검 대 상	점 검 결 과
【침사지】 - 유입 및 유출수문 작동상태 - 스크린 및 제진기, 침사인양기 가동상태 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무
【유입펌프동】 - 유입모터펌프 및 엔진펌프, 부대시설 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무
【최초침전지】 - 슬러지수집기, 스컴스키머, 슬러지이송 펌프, 배수펌프 가동상태 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무
【송풍기동】 - 송풍기 및 부대시설 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무
【포기조 및 최종침전지】 - 슬러지수집기, 반송 및 잉여슬러지 이송펌프, 배수펌프 가동상태 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무
【용수공급동】 - 여과설비, 처리수펌프, 배수펌프 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무
【방류펌프동】 - 방류펌프 및 수문, 부대시설 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무

점 검 대 상	점 검 결 과
【농축기동】 - 농축기, 슬러지수집기, 슬러지펌프 및 부대시설 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무
【소화조 및 보일러동】 - 슬러지 이송 및 순환펌프, 가온보일러, 부대시설 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무
【소화가스 저장시설 및 발전기동】 - 비상발전기 가동상태 및 저장시설 관리상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무
【탈수기동】 - 원심탈수기, 벨트탈수기 및 부대시설 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무
【관리동】 - 냉․난방설비 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무
【주전기실】 - 변압기 및 각종 차단기, 접촉기 상태 - 단자부 및 접속부 접촉상태, 변형, 변색, 파손, 균열 및 손상 여부 - 각종 지시계기 및 표시등 동작상태 - 건축물 구조, 내․외부 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무
【소방시설물】 - 화재예방 및 안전관리대책 수립 여부 - 자동화재탐지설비, 각종 소화장비 비치 및 관리상태 - 유류․가스저장소 주변 소방시설 비치여부 - 지하관랑 비상등,방향표시 및 화재발생시 행동요령 등 표지판 게시여부

점 검 대 상	점 검 결 과
【차집관거】 - 관거 구조, 파손 및 침하 발생여부 - 맨홀뚜껑 체결상태 및 체결장치 적정여부 - 우수토실 수문 작동상태 - 우수토실내 침사 퇴적 유무 - 우수토실 오수유출 유무 - 부대시설물 손상 및 기능장애 유무 - 일반 하수관과 무단연결 유무
【토목․건축 구조물 – 관사 포함】 - 구조물 구조, 파손, 균열, 지반침하여부 - 지하관랑, 공동구 균열, 누수여부 - 배수불량 여부 - 옥상 방수층 판손여부 - 방화문, 셔터, 창호, 선홈통 파손여부 - 구조물, 계단 난간대 안전여부 등
【도로․녹지대 및 부대시설】 - 도로, 빗물받이, 맨홀 파손 및 토사퇴적 여부 - 도로, 녹지대 지반 침하여부 - 도로 경계석 부식 및 파손여부 - 녹지대 고사목 및 가로등 부점등 여부 등
【안전관리 실태】 - 위험표지, 출입금지, 추락주의 등 안전 표지판 설치여부 - 안전장비 적정여부 등 - 안전점검 이행 여부(정기점검, 정밀점검, 정밀안전진단) - 비상연락망 정비․구축(비상연락망 현행화, 동향보고 교육) - 자체 방호계획 - 위기관리 대응매뉴얼 현행화
【지시사항 이행관련】 - 개방시설 안전관리 예방관련 ․ 건축물 잠금장치 설치 이행 ․ 출입자 통제 ․ 직원교육 현황 ․ 근무체계 관련 조치계획 - 공정관리에 의한 악취개선 추진 관련 ․ 악취방지 시설물 관리의 적정성 ․ 미소악취 방지 미흡사항 ․ 악취발생 적치물 관리의 적정여부