물품검사(검수) 입회확인서

(영등포아리수정수센터)

□ 건 명 : 2014년 2차 정수센터 전문물품 납품

연번	품명	규격	단위	계약 수량	전회 검수량	금회 검수량	미납 수량	비고
1	CL17 비색계모듈	Hach P/N54455-00	개	2	0	2	0
2	알카리도계 반응조	150ml	개	1	0	1	0
3	알카리도계 교반기	-	개	3	0	3	0
4	알카리도계용 Ph센서	나노하이텍, bp600	개	2	0	2	0
5	Ph 센서	PC1R1A	개	4	0	4	0
6	lamp assembly	HACH TOC analyzers 110131	개	2	0	2	0
7	모래여과기펌프	LG윌로펌프, PM015NM	개	2	0	2	0
8	Thermo couple	TOC온도센서	개	1	0	1	0
9	세라믹볼 SET	TOC	set	1	0	1	0
10	세라믹 프로텍션 튜브	TOC	개	1	0	1	0
11	Tubing Set	A701142,A701149,A701145,A701156,A701120	set	1	0	1	0
12	INDSTRIAL MARPRENE TUBE 2BAR	12MM, 902.0120.PPC	개	7	0	7	0
13	INDSTRIAL MARPRENE TUBE 2BAR	17MM, 902.0170.PPC	개	4	0	4	0
14	620RE4 ROTOR ASSEMBLY	MRA0321A	개	1	0	1	0
15	고농도 오존농도계 WHEEL MOTOR	IN USA, 700-0001	개	1	0	1	0
16	용존오존농도계Filter element	IN USA, 720047, 10ea/pk	pk	3	0	3	0
17	누출 오존감지기 Sensor	ATI, P/N 00-1097	개	2	0	2	0
18	오존마스크필터	3011K-100, 3M	개	20	0	20	0
19	고전압휴즈	TD45A	개	20	0	20	0
20	흡착식건조기필터	CAREPAC2000	개	1	0	1	0
21	우레탄caster	152(높이)*64(두께)	set	6	0	6	0
22	회전장치 및 허브	UCP 204 베어링 장착, 탈착식 회전 허브	set	4	0	4	0
23	염소용 헤드 밸브	20A	개	17	0	17	0
24	볼밸브	유니온 타입 PVC 볼밸브, 15A	개	2	0	2	0
25	볼밸브	유니온 타입 PVC 볼밸브, 25A	개	5	0	5	0
26	볼밸브	유니온 타입 PVC 볼밸브, 30A	개	2	0	2	0

위 물품 검사(검수) 시 입회하였으며 상기 물품을 정히 수령함.

2014. 9.  1.

검사(검수) 입회자 : 정수과   직급  공업(화공) 6급     성명  이동조 (인)

확인자       :    정수과   직급  정수과장         성명 현인식 (인)

물품검사(검수) 사진