물품검사(검수) 입회확인서

(광암아리수정수센터)

□ 건 명 : 2014년 3차 정수센터 일반수질시험재료 납품

연번	품명	규격	단위	계약 수량	전회 검수량	금회 검수량	미납 수량	비고
1	Methanol	cat. GC230-4, 4L(Burdick&Jackson사)	ea	1		1	0
2	Geosmin and2-Methylisoborneol standard	Supelco, Cat. No : 47525-U, 100 ug/mL	ea	2		2	0
3	THMs mix standard	Supelco, Cat. No : 4-8746, 200ppm/MeOH	ea	2		2	0
4	TOC Acid agent (Phosphoric acid)	Sievers 900 Portable TOC용 (CAPF 90310-01)	ea	2		2	0
5	TOC Oxidizer (15% Ammonium Persulpate)	Sievers 900 Portable TOC용 (CAPF 90300-01)	ea	2		2	0
6	무수황산나트륨 (SodiumSulfate,anhydrous)	1급, 삼전, 1kg	ea	40		40	0
7	암모니아성질소 표준액	Accustandard, AICNH4N1X1 100ug/mL	ea	1		1	0
8	screw cap	18mm, agilent 5188-2759, 100/pk	pk	3		3	0
9	20mlCertifiedHeadspace ScrewTopVial.	SPME용, agilent 5188-2753, 100/pk	pk	2		2	0
10	피펫팁	5ml, sartorius 780300,100/box	box	4		4	0
11	pH-250L용 전극	이스텍, pH-250L용 전극	ea	2		2	0
12	킴테크	KTX-R50, 일반형(300x350mm), 10pk/box	box	2		2	0
13	킴와이프즈	중형(215×210 mm), 30 carton/box	box	2		2	0
14	채수바구니	채수바구니 (중) / 40cm * 20cm	ea	3		3	0
15	초순수제조기 RO-Pack	모델 Esse-RO Basic11 (미래에스티)	ea	1		1	0
16	초순수제조기 filter	미래에스티 ESSE-UP PAK1	ea	1		1	0
17	초순수제조기 filter	미래에스티 ESSE-UP PAK2	ea	1		1	0

위 물품 검사(검수) 시 입회하였으며 상기 물품을 정히 수령함.

2014.   11 .   14.

검사(검수) 입회자 :   정수운영과    직급  공업연구사     성명  변 승 헌   (인)

확인자            :  정수운영과   직급 정수운영과장   성명  손 호 철  (인)

물품검사(검수) 사진