(별지 제88-1호의 서식)(이면)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
	여과기(2대)						여의도공원
	Ø950*1300H
1	훼록사(범)	L	2,700	906		906	〃
	수입
2	활성탄소(신탄)	L	1,700	200		200	〃
	8-30
3	여과사	L	280	100		100	〃
	0.8-1.2
4	여과사	L	280	100		100	〃
	2ㅡ5
5	안트라싸이트	L	800	400		400	〃
	1-2
6	그라벨	L	280	100		100	〃
	5-10
	여과기(1대)						여의도공원
	Ø1200*1000H
1	활성탄소(신탄)	L	1,700	520		520	〃
	8ㅡ30
2	여과사	L	280	300		300	〃
	0.8ㅡ1.2
3	여과사	L	280	160		160	〃
	2ㅡ5
4	그라벨	L	280	160		160	〃
	10-20
	여과기(1대)						여의도공원
	Ø3000*1100H
1	활성신탄	L	1,700	1,000		1,000	〃
	8ㅡ30
2	여과사	L	280	2,000		2,000	〃
	0.8ㅡ1.2
3	여과사	L	280	2,000		2,000	〃
	1-2
4	여과사	L	280	1,500		1,500	〃
	2-5
5	그라벨	L	280	1,000		1,000	〃
	5-10