물 품 검 사 내 역 서
품 명	규 격	단위	단가(원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품수량	금 회 검수량	미납량
옥내소화전 사용법 스티커		개	330	1,300		1,300
옥내소화전 표시등		개	100	100		100
소화기 위치 표지		개	50	1,000		1,000
축광형 피난구 유도표지		개	2,700	100		100
건전지(알카리인)	1.5V/AA	개	650	200		200
건전지(알카라인)	1.5V/AAA	개	650	200		200
유도등 램프(전구)	10W	개	1,300	20		20
연결송수구 캡	65mm	개	800	80		80
	이	하	여	백

※ 물품 구매시 품명, 규격, 단위는 명확하게 구분하여 구입과 검사를 한다.