물품검사(검수) 입회확인서

(광암아리수정수센터)

□ 건 명 : 2014년 2차 정수센터 일반수질시험재료 납품

연번	품명	규격	단위	계약 수량	전회 검수량	금회 검수량	미납 수량	비고
1	완충액(pH 7)	덕산,1급,1L	EA	20		20	0
2	Geosmin and 2-Methylisoborneol standard	Supelco, 47525-U, 100 ug/mL	EA	3		3	0
3	황산이온 측정시약	HACH, Cat. 21067-69, 100/pk	pk	1		1	0
4	철 측정시약	HACH, Cat. 2301-66, 50/pk	pk	1		1	0
5	20mlCertifiedHeadspace Screw Top Vial.	SPME용, agilent 5188-2753, 100/pk	pk	2		2	0
6	Flat Bottom Flask (250mL)	DH.GL22073, Duran, Borosilicate glass 250mL, joint 24/40	EA	5		5	0
7	비이커(코니컬)	300mL	EA	5		5	0
8	바구니	다용도피크닉(중형), 440*315*250	EA	3		3	0
9	기압계	국산,소	EA	1		1	0
10	필러	국산	EA	3		3	0
11	비이커(2L)	국산, 유리	EA	5		5	0
12	솔브러쉬	국산, 소	EA	3		3	0
13	초순수제조기 Pre-Pack	모델 Esse-RO Basic10	EA	1		1	0
14	초순수제조기 Final Filter	모델 Esse-RO Basic10	EA	1		1	0
15	40mL 바이알	ERA 25025, 40mL Clean Borosilicate Glass vial 80/CS	CS	1		1	0
16	4각 채수통(20L)	국산	EA	4		4	0

위 물품 검사(검수) 시 입회하였으며 상기 물품을 정히 수령함.

2014.   8 .   13.

검사(검수) 입회자 :   정수운영과    직급  공업연구사     성명  변 승 헌   (인)

확인자            :  정수운영과   직급 정수운영과장   성명  손 호 철  (인)

물품검사(검수) 사진