<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

계 약 건 명			선사로〜고덕지구간 도로확장공사(9차)_파형강판 구매
납 품 자			상 호			평산에스아이(주)					성 명		이 종 화
계 약 금 액			금삼억사천칠십만칠천원(￦340,707,000원)
금회납품액			금일억육천팔백일십이만칠천원(￦168,127,000원)
계약체결년월일			2016년 06월 13일
납 품 기 한			2016년 12월 31일
납 품 년 월 일			2016년 07월 25일
검사(수)년월일			2015년 07월 25일
검사(수) 장 소			평산에스아이(주) 생산공장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ✔ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ✔ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ✔ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 해당없음( ✔ )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016년 08월 02일
	검수자 :	선사로〜고덕지구간 도로확장공사						직급 :	책임감리원	성명 :		조 석 기
															분임물품 출 납 원
	입회자 :	선사로〜고덕지구간 도로확장공사						직급 :	현장대리인	성명 :		김 진 우

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
21916978	강판 일반구조용압연강판, 부품, ABT-02, 20×100×225㎜, 파형강판(대골형)앵커볼트	개	3,800	245	-	103	잔량 142
21916980	강판 일반구조용압연강판, 부품, ABT-03, 20×100×305㎜, 파형강판(대골형)앵커볼트	개	4,600	52	-	-	잔량 52
21916981	강판 일반구조용압연강판, 부품, GRF-01, φ100㎜, 파형강판(그라우트피팅)	개	3,200	92	-	46	잔량 46
21917694	강판 일반구조용압연강판, 부품, STU-01, 13×80㎜, 파형강판시어스터드(보강)	개	800	4,324	-	2,300	잔량 2,024
21917599	강판 일반구조용압연강판, BDCMP5407, 838×3072×t5.45㎜, 파형강판(대골형)	개	610,400	46	-	23	잔량 23
21917601	강판 일반구조용압연강판, BDCMP5408, 838×3479×t5.45㎜, 파형강판(대골형)	개	691,400	23	-	11	잔량 12
21917606	강판 일반구조용압연강판, BDCMP5411, 838×4698×t5.45㎜, 파형강판(대골형)	개	930,400	46	-	23	잔량 23
21917631	강판 일반구조용압연강판, BDCMP7007, 838×3072×t7.01㎜, 파형강판(대골형)	개	745,600	53	-	26	잔량 27
21917632	강판 일반구조용압연강판, BDCMP7008, 838×3479×t7.01㎜, 파형강판(대골형)	개	844,000	51	-	25	잔량 26
21917633	강판 일반구조용압연강판, BDCMP7009, 838×3885×t7.01㎜, 파형강판(대골형)	개	936,000	53	-	26	잔량 27
21917635	강판 일반구조용압연강판, BDCMP7011, 838×4698×t7.01㎜, 파형강판(대골형)	개	1,131,000	99	-	49	잔량 50
21916974	강판 일반구조용압연강판, 부품, BSC-02, 157×175×38㎜, 파형강판(대골형)베이스찬넬	개	61,600	79	-	40	잔량 39
		이	하	여	백

청 구 및 출 급 증

(특별회계 관서용)

수 신 :                                                                     ① 청  구  번  호 :

발 신 :                                                                     ② 출급증빙서번호  :

③아래와 같이 청구함. 2016 년 08 월 일								결재	부 장					인
									분임물품출납원					인
④ 일련 번호	⑤ 물품식별번호	⑥ 품명	⑦ 규격	⑧ 단위	⑨ 청구량	⑩ 용도		⑪ 단가		⑫ 취득 금액	⑬ 출급량		⑭ 비고
1	21916978	강판	일반구조용압연강판, 부품, ABT-02, 20×100×225㎜, 파형강판(대골형) 앵커볼트	개	103	공사용		3,800		391,400	103
2	21916980	강판	일반구조용압연강판, 부품, ABT-03, 20×100×305㎜, 파형강판(대골형) 앵커볼트	개	-	공사용		4,600		0	0
3	21916981	강판	일반구조용압연강판, 부품, GRF-01,φ100㎜, 파형강판(그라우트피팅)	개	46	공사용		3,200		147,200	46
4	21917694	강판	일반구조용압연강판, 부품, STU-01, 13×80㎜, 파형강판 시어스터드(보강)	개	2,300	공사용		800		1,840,000	2,300
5	21917599	강판	일반구조용압연강판, BDCMP5407, 838×3072×t5.45㎜, 파형강판(대골형)	개	23	공사용		610,400		14,039,200	23
6	21917601	강판	일반구조용압연강판, BDCMP5408, 838×3479×t5.45㎜, 파형강판(대골형)	개	11	공사용		691,400		7,605,400	11
7	21917606	강판	일반구조용압연강판, BDCMP5411, 838×4698×t5.45㎜, 파형강판(대골형)	개	23	공사용		930,400		21,399,200	23
8	21917631	강판	일반구조용압연강판, BDCMP7007, 838×3072×t7.01㎜, 파형강판(대골형)	개	26	공사용		745,600		19,385,600	26
9	21917632	강판	일반구조용압연강판, BDCMP7008, 838×3479×t7.01㎜, 파형강판(대골형)	개	25	공사용		844,000		21,100,000	25
10	21917633	강판	일반구조용압연강판, BDCMP7009, 838×3885×t7.01㎜, 파형강판(대골형)	개	26	공사용		936,000		24,336,000	26
11	21917635	강판	일반구조용압연강판, BDCMP7011, 838×4698×t7.01㎜, 파형강판(대골형)	개	49	공사용		1,131,000		55,419,000	49
12	21916974	강판	일반구조용압연강판, 부품, BSC-02, 157×175×38㎜, 파형강판(대골형) 베이스찬넬	개	40	공사용		61,600		2,464,000	40
	계(대량구매 할인)									168,127,000
		이		하		여				백
⑮위 물품의 출급을 승인함. 2016 년 08 월 일							물 품 관 리 관					□
							물 품 출 납 원					□
⑯위 물품을 정히 영수함. 2016 년 08 월 일							분임물품출납원					□
⑰장부기입을 확인함. 2016 년 08 월 일							확 인 관					□