설 명 서

1. 건    명 : 자동제어시스템 제작구매설치(성능개선)

2. 목    적 : 광암아리수정수센터의 서비스 지원이 종료된 운영체제(OS) 및 자동제어프로그램 버전을 신규 프로그램으로 교체하여 사이버 보안 취약성  제거로 아리수 생산에 만전을 기하고자 추진하는 사업임

3. 구매설치 개요

연번	품 명	규 격	단위	수 량
1	Package Software	P-3000AT Upgrade	개	6
2	Window 7 pro	64bit	개	7
3	Application Software	운전화면(CCS) Report 화면	화면	18
4	Application Software	공정진단(HMI) Report 화면	화면	10

4. 납품기간 : 2016.12.24일

5. 하자담보책임기간 : 검수 일로부터 2년

6. 예정공정표

기 간 공정별	예 정 공 정(착공일로부터)		비 고
	15	5
프로그램 설치
종합 시운전