물품 내역서

연번	공종	표준자재	표준규격	물품자재명	물품규격	구매단가	구매업체 (영수증 상호)
1	도배	(1)종이벽지	벽면	폰타나소폭합지	53cm*12.5m	㎡/817	세광상사
			천정	폰타나소폭합지	53cm*12.5m	㎡/875	세광상사
		(2)타일벽지		폰타나소폭합지	10cm*15.6m	㎡/3,026	세광상사
2	장판	(3) pvc바닥재	2.0T	진양펫트	w=1,800mm	㎡/8,370	진양장판나라
3	단열	(4) 스티로폴50T	접착제 붙임	벽산	3*6*50T	㎡/3,909	한화건축자재
		(5) 방수석고판	접착제 붙임	금강.벽산	3*6*9.5T	㎡/4,074	한화건축자재
		(6)결로방지 복합단열재 13T	접착제 붙임	e-BOARD	3*8*13T	㎡/9,257	엠림케미칼
		(7)결로방지 복합단열재 23T	접착제 붙임	e-BOARD	3*8*23T	㎡/11,987	엠림케미칼
		(8)결로방지 복합단열재 33T	접착제 붙임	e-BOARD	3*8*33T	㎡/14,633	엠림케미칼
4	도어	(9)방문PVC도어	문: 900*2100	한화	900*2100	개/138,000	한화건축자재
			문틀:900*2100 *40*120mm	한화	40*120mm	개/116,380	한화건축자재
		(10)대문,방화문 분체도장	1000*2100 문	NHK	1000*2100 문	개/160,000	NHK(주)
			1000*2100 문틀	NHK	1000*2100 문틀	개/120,640	NHK(주)
5	방수	(11)우레탄	노출3mm	삼화	1말	㎡/19,811	삼화페인트
		(12)쉬 트	바닥2.5mm	정우산업	W=1,000mm	㎡/9,908	정우산업
6	처마	(13)썬라이트	FRP목재틀 중골파형(1.2T)	세흥	750*1800	㎡/9,671	세흥상사
7	샷시	(14)PVC창문	단창	동양	pw125mm	㎡/77,640	미진기업
		(15)PVC창문	이중창	동양	pw225mm	㎡/142,820	미진기업
		(16)방충망	300mm이하	동양		㎡/31,400	미진기업
		(17)방범창	-	동양	□-25*25⌀19	㎡/99,000	미진기업
		(18)유리창	5mm	kcc	5mm	㎡/7,251	미진기업
8	씽크대 w:1200	(19)렌지후드	슬립형	조은씽크	600*600	SET/45,000	조은씽크
		(20)가스대	상판포함 600×550×850	조은씽크	LPM 600×550×850	SET/89,000	조은씽크
		(21)하부장	스텐판,3단서랍포함 1200×550×850	조은씽크	1200×550×850	SET/256/000	조은씽크
		(22)상부장	렌지후드제외 1200×300×790	조은씽크	LPM 1200×300×790	SET/154,000	조은씽크
		(23)싱크수전	벽붙이	(주)하나T&C	일반	SET/45,000	㈜하나T&B
9	위생기구	(24)세면대	-	(주)하나T&C	일반	개/43,000	㈜하나T&B
		(25)세면기용 수전	싱글레버	(주)하나T&C	일반	개/38,000	㈜하나T&B
		(26)양변기	-	(주)하나T&C	투피스	개/80,000	㈜하나T&B
		(27)바닥배수구 교체	Φ50	(주)하나T&C	스텐	개/1,020	㈜하나T&B
10	천정보수	(28)목재틀석고보드마감	각재,9.5T석고보드	대성목재	3*6*9.5T	㎡/3,641	한화건축자재
		(29)목재틀리빙보드마감	각재,리빙우드	대성목재	W=300	㎡/7,363	한화건축자재
11	타일작업	(30)자기질타일	200*200이상	동원타일	200*200*8T	㎡/10,369	동원타일
12	도장작업	(31)ks2급, 백색	2회칠,벽체(붓칠)	삼화페인트	-	㎡/574	삼화페인트
13	전기작업	(32)등기구교체	FL 32W×1, 직부	아세아	W=400	EA/27,000	서흥전기
		(33)환풍기교체	350*350	한일	350*350	EA/28,000	서흥전기
	기타사항