물품매입(수리·제조)요구서

담당자		전화번호

				매입( ) 아래와 같이 {수리( )} 하고자 합니다. 제조( )

건   명 :

물품매입요구서(성수대교 외 2개소 승강기 광케이블 설치)

시   행

기반시설과-@N

(

)

조직

한강사업본부

정책사업

한강공원관리 및 운영

단위사업

한강공원시설관리 및 개선

세부사업

한강공원접근시설유지관리

편성목

시설비

통

계목

시설비

접   수

(

)

수 신 자

내부결재

물품(매입)명세

1. 녹색제품정보시스템(http://www.greenproduct.go.kr) 확인 여부

Y

,

N

2. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 작성 여부

Y

,

N

(서울특별시 녹색제품 구매촉진에 관한 조례 별지 제3호)

물품분류

번    호

품    명

규   격

단위명칭

수 량

소요경비

추 정 액

용  도

녹색제품

중소기업제    품

장애인

생산품

유무

구입여부

여부

구입

여부

유무

구입

여부

1) 영상감시장치 조달우수물품_옵션품목

22765081

컨버터

SFC2000

EA

4

908,000

O

무

22684006

광송수신모듈

SFX-LX

EA

4

376,000

O

무

소계

1,284,000

2) 영상감시장치 일반제품_옵션품목

22065237

광분배함

4C

개

2

145,040

O

무

22067185

광점퍼코드

SM-3 ST

개

4

34,880

O

무

20174480

1종금속제전선관

28mm 비방수

m

327

2,658,510

O

무

22067196

광케이블

SM 4C

m

370

2,064,600

O

무

22068204

풀박스

200x200x200

개

2

133,460

O

무

22066417

정보통신공사

12C이하접속

식

24

670,320

22066418

정보통신공사

시험 및 측정

식

24

1,302,960

22066419

정보통신공사

선로시험

식

4

137,960

22066420

정보통신공사

영상레벨조성

식

4

499,400

22066421

정보통신공사

종합시험

식

2

219,520

소계

7,866,650

총계

9,150,650

납품( O )

위 물품을  12  월  31  일까지   {수리(  )}하도록 하여 주시기 바랍니다.

제조(  )

서울특별시(분임)재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.