물품매입(수리․제조)요구서

★담당자					정수시설과장						소 장			아래와 같이 매입하고자 합니다. (담당자 : 박희준 ☎3416-5472)
					전 결
협 조
건 명 : LED조명등(2015 광암아리수정수센터 LED광원 개선공사 관급자재) 구매
관	상수도 사업비용			항		영업비용		세항		정수비		목	수선유지 교체비			세목	기타 교체비			시행일자 : 2015. 11.
																				수 신 처 : 내부결재
물품(매입․수리․제조)명세
물품식별 번 호			품 명				규 격								단위 명칭			수 량	단가		소요경비 추 정 액(원)	용 도
22862086			LED 등기구 120W				SB-IL120-C LED투광등기구								EA			40	570,000		22,800,000
22392626			LED 램프 12W				(INL-CL12FC) 12W								EA			84	31,000		2,604,000
22461625			LED 등기구 20W				(IF-810R-20A) 20W								EA			38	95,000		3610,000
22207331			LED 등기구 220W				NDLS-220, 220W								EA			18	1,654,000		29,772,000
22829110			LED 등기구 38W				PD038D4-S857,38W								EA			33	77,000		2,541,000
22113677			LED 등기구 12W				INJ-LED-G12W								EA			10	43,000		430,000
22347634			LED 등기구 10W				EDILED-DLP6000R-SP-10W								EA			25	58,000		1,450,000
22744025			LED 등기구 11W				NSENW*******GDW, 11W								EA			13	59,000		767,000
22829109			LED 등기구 19W				PD019L4-S857, 19W								EA			1	49,000		49,000
22347116			LED 등기구 45W				EDILED-PL3012-45W								EA			9	169,000		1,521,000
22787652			LED 등기구 40W				EG40ET8-L857, 40W								EA			4	121,000		484,000
22593293			LED 램프 8W				PA008U3-L857								EA			13	30,000		390,000
			소 계																		66,418,000
			조달수수료																		358,657
			합 계																		66,776,650
위 물품을 계약일로부터 30일 이내에 납품토록 하여 주시기 바랍니다. 2015년 11월 일 주관과장 김 창 현 (인) 서울특별시 광암아리수정수센터 (분임)재무관 귀하
주 : 1. 이 서식은 별도품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을 받아 사용한다. 2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.