물품매입(수리․제조)품의및요구
건명 : 보건분소 냉난방기 조달구매					계	분임물품 출 납 원	주 관 과 장	보건 소장	부구청장	구청장
조직	보건지소		정책 사업	구민과 함께하는 건강한 지역사회 구현
단위 사업	보건지소 효율적 운영관리		세부 사업	지역중심보건의료서비스
편성목	시설비및부대비		통계목	시설비
아래와 같이 매입 코자 건의 합니다.
물품(매입,수리,제조) 명세서
물품규격 번 호		품 명			규 격	단위 명칭	수량	단가	소요경비 추 정 액	비고
23470073		멀티V5-실외기 40HP			RP-W40FX9V	EA	1	22,264,000	22,264,000
24312068		멀티V-실내기 40평형 4way			RNW145PA2U	EA	1	880,000	880,000
24312064		멀티V-실내기 23평형 4way			RNW083PA2U	EA	9	730,000	6,570,000
23238031		멀티V-실내기 13평형 2way			R-W052QG2S	EA	1	572,000	572,000
23238037		멀티V-실내기 10평형 1way			R-W040PC2S	EA	1	462,000	462,000
23238035		멀티V-실내기 6평형 1way			R-W023PC2S	EA	3	440,000	1,320,000
23238034		멀티V-실내기 5평형 1way			R-W020PC2S	EA	2	439,000	878,000
21567236		냉난방기설치			기본(냉매배관제외)	식	16	708,840	11,341,440
23183812		유선리모컨			PREMTB1P0	EA	10	70,000	700,000
23110679		유선리모컨			PREMTB0P1	EA	6	48,500	291,000
23402064		실외기 받침대			AMBBSUPP0RT	EA	2	220,000	440,000
22180321		16실 중앙제어기			PCS-Z150S0J	EA	1	237,500	237,500
20373322		PVC 드레인관설치			⏀32mm	M	16	6,480	103,680
21624130		크레인장비(실외기 양중)			50 Ton	EA	1	752,700	752,700
21590439		냉난방기용 분기관(대)				EA	2	98,800	197,600
20469354		Y분기관설치				EA	15	52,100	781,500
10061680		냉매관및설치 평균⏀12.7mm,커버없음				M	90	6,800	612,000
10061682		냉매관및설치 평균⏀15.88mm,커버없음				M	95	8,110	770,450
10061684		냉매관및설치 평균⏀20mm,커버없음				M	95	9,970	947,150
20373317		냉매관및설치 평균⏀25.0mm,커버없음				M	85	12,130	1,031,050
20918014		냉매관및설치 평균⏀28.58mm,커버없음				M	90	13,220	1,189,800
20918016		냉매관및설치 평균⏀38.1mm,커버없음				M	80	16,440	1,315,200
10061686		전선및전선관설치 룸컨트롤러세트용				M	40	7,320	292,800
10061688		전선및전선관설치 중앙컨트롤러세트용				M	50	7,270	363,500
22723642		통신용케이블및CD관설치			실내기실외기간	M	50	7,270	363,500
		기존 물품대				식	1	54,676,870	54,676,870
		다량 구매 물품 할인액				식	1	1,093,540	1,093,540
		물품대				식	1	53,583,330	53,583,330
		조달 수수료			0.49%	식	1	260,410	260,410
합 계(부가세 포함)									53,843,740
위 물품을 3월 일까지 납품 토록 하여 주시기 바랍니다. 2023년 3월 24일 보건지소장 성명 代김 은 영 (인) 관악구보건소분임경리관 귀하