물품 정비 설명서

□ 건  명 : 박물관 보안시설물 보수정비

□ 정비목적

보안시설물(출입통제시스템)의 관리 및 운영상 문제점을 해소하기 위하여 시스템     보완 및 정비 추진

① 당직실의 출입구역 표시화면(MAP) 모니터 전송

- 방재실에 설치되어 있는 표시화면을 당직실에서도 모니터링 할수 있도록 시설

② 로비 안내데스크 출입통제시스템 조작용 리모콘 교체

- 24시간 사용중인 노후, 불량의 무선 리모콘 교체

③ 지하 보존처리실 출입문 카드리더기 이설

- 지하 수장고 유물관리시스템 구축사업으로 인한 카드리더 이설요청

(관련공문 : 유물관리과-125호/2015.1.9.)

품 명	규 격	수 량	비 고
KVM Switch	16CH	1대	방재실~ 당직실 출입구역 MAP 화면 전송
Cable	Multi Type 10M	16개
Video Converter	입력 Vga/출력 Vga BNC×1	2SET
UTP 전송기	1CH 영상전송	2SET
무선 리모콘	안내데스크용	5개	출입통제 제어용
카드리더 이설	배관배선 포설, 리더이설	1식	지하 보존처리실

□ 정비내역

□ 정비방법

○ 우리박물관의 출입통제시스템 유지관리업체에 의뢰하여 보수정비 시행