쌍문119안전센터 난방용 관급자재 규격서

도봉소방서

【품 명】 원적외선튜브히터(동일정밀공업, TKH-181Wi, 19.7kW, 백등유)
규 격	○. 난방능력 : 19.2kW ○. 난방면적 : 165㎡ ○. 사용전압 : AC220V ○. 소비전력 : 60W ○. 연료소비량 : 1.9L/h ○. 크기(폭) : 1235mm ○. 크기(깊이) : 320mm ○. 크기(높이) : 1290mm ○. 무게 : 63kg ○. 사용연료 : 백등유 ○. 용도 :난방용 ○. 재질 : 스테인리스+알루미늄 ○. 안전장치 : 유 ○. 연소배기장치 : 유 ○. 온도조절방식 : 디지털	우 선 구매대상	해당없음
		물 품 분류번호	*********3
		금 액	968,000원 ※조달수수료 별도
		수 량	1개
		제조사	동일정밀 공업

쌍문119안전센터 난방용 관급자재 규격서

도봉소방서

【품 명】 원적외선튜브히터(동일정밀공업, TKH-161Wi, 17.4kW, 백등유)
규 격	○. 난방능력 : 17.4kW ○. 난방면적 : 132㎡ ○. 사용전압 : AC220V ○. 소비전력 : 70W ○. 연료소비량 : 1.7L/h ○. 크기(폭) : 1235mm ○. 크기(깊이) : 320mm ○. 크기(높이) : 1120mm ○. 무게 : 58kg ○. 사용연료 : 백등유 ○. 용도 :난방용 ○. 재질 : 스테인리스+알루미늄 ○. 안전장치 : 유 ○. 연소배기장치 : 유 ○. 온도조절방식 : 디지털	우 선 구매대상	해당없음
		물 품 분류번호	*********4
		금 액	880,000원 ※조달수수료 별도
		수 량	2개
		제조사	동일정밀 공업