물품 및 공사 분리발주에 대한 검토 의견

□ 요청내용

○ 공사업이 요구되는 과업에 대한 분리발주 가능 여부

□ 답변내용

○ 암사정수센터는 서울시 최대 정수장로서 안정적인 수돗물 생산      ․공급을 위해서는 제작 및 설치를 일괄적으로 하는 것이

타당하여 분리발주 불가

□ 검토사항

① 물품․용역․공사 등 각 목적물 유형별 독립성․가분성

⇒ 수돗물을 생산하면서 제어반을 철거․설치하는 공정으로        전기공사업체가 설치 할 경우 수질사고 발생 우려

② 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주함에 있어서       공사관련  법령의 준수여부

⇒ 일괄발주 검토 결과 이상없음

③ 계약이행 및 관리의 효율성에 미치는 영향

⇒ 전기공사업체가 시공 할 경우 여과지 제어분야(수위, 압력, 밸브        개도율 등) 특성파악 등에 따른 공사 지연 초래

④ 하자 등 책임구분의 용이성

⇒ 물품과 공사를 분리 시행 할 경우 하자 등의 책임구분이 불가        하며 또한 고장․사고 발생 시 신속한 조치 어려움