미군기지 외곽 수질모니터링 결과

(2012년)

□ 녹사평역 인근 관정

※ N.D는 “Not Detected”의 약자로 “불검출”을 의미함

지점명	1/4분기 (2012.02.22)					2/4분기 (2012.05.21)					3/4분기 (2012.08.16)					4/4분기 (2012.11.16)
	B	T	E	X	TPH	B	T	E	X	TPH	B	T	E	X	TPH	B	T	E	X	TPH
해밀톤호텔	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
호텔캐피탈	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
국립중앙박물관 (3W)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
청소차고지	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

□ 캠프킴 주변 관정

지점명	1/4분기 (2012.02.22)					2/4분기 (2012.05.21)					3/4분기 (2012.08.16)					4/4분기
	B	T	E	X	TPH	B	T	E	X	TPH	B	T	E	X	TPH	B	T	E	X	TPH
뉴월드모텔	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
용산빌딩	ND	ND	ND	ND	ND	미실시(고장)					미실시(고장)					ND	ND	ND	ND	ND
미성상사	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
전쟁기념관 (1W)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
전쟁기념관 (2W)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
웅비기업	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

□ 지하철역사 지하수 및 미군 하수

지점명		녹사평역 맨홀 (6호선)	삼각지역 집수정 (4호선)	미군하수	지점명		녹사평역 맨홀 (6호선)	삼각지역 집수정 (4호선)	미군하수
1월	B	ND	ND	-	7월	B	ND	ND	-
	T	ND	ND	-		T	ND	ND	-
	E	ND	ND	-		E	ND	ND	-
	X	ND	ND	-		X	ND	ND	-
	TPH	ND	ND	3.8		TPH	ND	ND	1.4
2월	B	ND	ND	-	8월	B	ND	ND
	T	ND	ND	-		T	ND	ND
	E	ND	ND	-		E	ND	ND
	X	ND	ND	-		X	ND	ND
	TPH	ND	ND	5.6		TPH	ND	ND	1.8
3월	B	ND	ND	-	9월	B	ND	ND
	T	ND	ND	-		T	ND	ND
	E	ND	ND	-		E	ND	ND
	X	ND	ND	-		X	ND	ND
	TPH	ND	ND	ND		TPH	ND	ND	3.1
4월	B	ND	ND	-	10월	B	ND	ND
	T	ND	ND	-		T	ND	ND
	E	ND	ND	-		E	ND	ND
	X	ND	ND	-		X	ND	ND
	TPH	ND	0.9	3.7		TPH	0.3	ND	3.3
5월	B	ND	ND	-	11월	B	ND	ND
	T	ND	ND	-		T	ND	ND
	E	ND	ND	-		E	ND	ND
	X	ND	ND	-		X	ND	ND
	TPH	ND	ND	3.3		TPH	ND	11.1	3.6
6월	B	ND	ND	-	12월	B	ND	ND
	T	ND	ND	-		T	ND	ND
	E	ND	ND	-		E	ND	ND
	X	ND	ND	-		X	ND	ND
	TPH	ND	ND	3.4		TPH	0.3	7.4	3.0