미군기지 외곽 수질모니터링 결과(2013년)

□ 녹사평역 인근 관정

※ N.D는 “Not Detected”의 약자로 “불검출”을 의미함

지 점 명	1/4분기 (2013.3.18)					2/4분기 (2013.6.14)					3/4분기 (2013.9.13)					4/4분기 (2013.11.21)
	B	T	E	X	TPH	B	T	E	X	TPH	B	T	E	X	TPH	B	T	E	X	TPH
해밀톤호텔	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
호텔캐피탈	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
국립중앙박물관 (3W)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
청소차고지	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

□ 캠프킴 주변 관정

지 점 명	1/4분기 (2013.3.18)					2/4분기 (2013.6.14)					3/4분기 (2013.9.13)					4/4분기 (2013.11.21)
	B	T	E	X	TPH	B	T	E	X	TPH	B	T	E	X	TPH	B	T	E	X	TPH
뉴월드모텔	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
용산빌딩	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
미성상사	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
전쟁기념관 (1W)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
전쟁기념관 (2W)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
웅비기업	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

□ 추가 모니터링 관정(용산구 자체 시행)

지 점 명	1/4분기 (2013.3.18)					2/4분기 (2013.6.14)					3/4분기 (2013.9.13)					4/4분기 (2013.11.21)
	B	T	E	X	TPH	B	T	E	X	TPH	B	T	E	X	TPH	B	T	E	X	TPH
국립중앙박물관 (1W)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
국립중앙박물관 (2W)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
철우아파트	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

□ 유출지하수 및 하수

지 점 명		녹사평역 (6호선)	삼각지역 (4호선)	미군 하수	난지 하수	지 점 명		녹사평역 (6호선)	삼각지역 (4호선)	미군 하수	난지 하수
1월	B	불검출	불검출			7월	B	불검출	불검출
	T	불검출	불검출				T	불검출	불검출
	E	불검출	불검출				E	불검출	불검출
	X	불검출	불검출				X	불검출	불검출
	TPH	불검출	0.7	5.6			TPH	불검출	불검출	0.6
2월	B	불검출	불검출			8월	B	불검출	불검출
	T	불검출	불검출				T	불검출	불검출
	E	불검출	불검출				E	불검출	불검출
	X	불검출	불검출				X	불검출	불검출
	TPH	0.4	0.4	2.9			TPH	불검출	불검출	3.2
3월	B	불검출	불검출			9월	B	불검출	불검출
	T	불검출	불검출				T	불검출	불검출
	E	불검출	불검출				E	불검출	불검출
	X	불검출	불검출				X	불검출	불검출
	TPH	불검출	불검출	2.1			TPH	불검출	불검출	1.9
4월	B	불검출	불검출			10월	B	불검출	불검출
	T	불검출	불검출				T	불검출	불검출
	E	불검출	불검출				E	불검출	불검출
	X	불검출	불검출				X	불검출	불검출
	TPH	불검출	불검출	1.0	1.0		TPH	불검출	불검출	3.3	2.4
5월	B	불검출	불검출			11월	B	불검출	불검출
	T	불검출	불검출				T	불검출	불검출
	E	불검출	불검출				E	불검출	불검출
	X	불검출	불검출				X	불검출	불검출
	TPH	불검출	불검출	1.1			TPH	불검출	불검출	3.5
6월	B	불검출	불검출			12월	B	불검출	불검출
	T	불검출	불검출				T	불검출	불검출
	E	불검출	불검출				E	불검출	불검출
	X	불검출	불검출				X	불검출	불검출
	TPH	불검출	불검출	3.1			TPH	불검출	불검출	1.8