2013년 온실가스 목표 미달성 사유 및 향후계획

< 강북아리수정수센터 >

□ 온실가스 배출 목표 미달성 사유

○ 배출량 산정 불합리

- 구의,뚝도 취수장 실제 가동이 ‘11.9월부터 시작되어 계속적으로 전력사용량이 증가하였고, (증빙1)

- ‘12년도 배출량이 46,941(tco2eq)임에도 ’13년도 예상목표량(40,112tco2eq) 및 배출허용량(36,075tco2eq)을 너무 낮게 산정함에 따라 목표달성이 불가능 하였음.  (증빙2)

□ 문제점

○ 정수장은 매년 비슷한 수돗물을 생산하는 특성상 배출량 감축을 10%이상 하는 것은 불가능한 실정임.

□ 향후 대책 및 계획

○ 고도정수처리시설 준공으로 ‘15년부터 ’14년 대비 배출량이 15,953 tco2eq 이상 증가될 것으로 예상되며, 수돗물 생산설비에서 배출량을 감축하는 것은 어려울것으로 판단되며,

○ ‘11년도에 실시한 에너지진단결과에 따른 이행사항으로 고효율 모터펌프 교체 및 루츠부로워 교체등으로 배출량을 감축하고자 함.