2017 - 09 - 0322

한동희, 오양근, 신화영, 서승석

한동희외 3명

직위	2팀장		계급	소방위		성명	한동희	(서명)

2017	년	09	월	16	일	23	시	27	분	토요일

23	시	28	분		도착시간:	23	시	32	분

□

건물 2층 207호실 출입구 문틈으로 타는 냄새와 물이 흘러나왔고, 1층 수신기 이상기능 관찰됨

□

□

□

화재 사후조사

화재 사후조사차 해당 207호 세대에 현장 도착한바 출입구 문틈에서 타는 냄새와 누수 발견 그후 거주자가 문개방 내부 확인한바 주방 조리대 위 가연물질이 발화되어 그로 인해 스프링클러가 작동되어 자동으로 진화됨
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
주방 조리대
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
연소확대 없음

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

식별 불가

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

▣

□

화학섬유 타는 냄새 맡아짐

□

□

▣

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

□

□

▣

건물 외부에 있던 거주자 문 개방함

□

▣

□

▣

□

□

스프링클러 설비

손전등, 공기호흡기, 지렛대 등

스프링클러 설비, 경보설비, 기계설비 등

근접 진입로는 협소하였으나 출동로 원활 하였음

▣

□

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상