<붙임 1> 미생물 정도관리 결과 송부 양식

미생물 정도관리시료 검사결과

사업소명 : 강남수도사업소             분석자 : 류 의 창 (직급 : 환경8급 임기제)

항목 시료명		총대장균군 (검출․불검출/ 100 mL)	대장균 (검출․불검출/ 100 mL)	일 반 세 균
				페트리 접시1	페트리 접시2	결과 (CFU/mL)
강남-A		불검출	불검출	0	0	0
강남-B		검출	불검출	78	80	79
강남-C		검출	검출	88	82	85
※ 참고 사항	시료 접종일시	09월 16일 17시 30분	09월 16일 17시 30분	09월 16일 17시 30분	09월 16일 17시 30분	09월 16일 17시 30분
	결과 판독일시	09월 17일 17시 40분	09월 17일 17시 40분	09월 18일 17시 15분	09월 18일 17시 15분	09월 18일 17시 15분

<붙임 2>

시험자 인적사항

사업소명 : 강남수도사업소

항 목	시 험 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
미생물	류의창	환경8급 임기제	9년	9년