〈붙임 1〉

미생물 정도관리시료 검사결과

사업소명 : 광암아리수정수센터

항목 시료명	총대장균군 (검출․불검출/ 100mL)	대장균 (검출․불검출/ 100mL)	일 반 세 균
			페트리 접시1	페트리 접시2	결과 (CFU/mL)
A	검출	검출	89	87	88
B	검출	불검출	51	50	51
C	불검출	불검출	0	0	0

※ 시험일자 : 2015. 9. 8

〈붙임 2〉

시험자 인적사항

항 목	시 험 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
일반세균 총대장균 대장균	변승헌 김희선	공업연구사 시설 7급	13년 16년	13년 16년