미생물 정도관리시료 검사결과

사업소명 : 강북아리수정수센터                               분석자 : 이종관

항목 시료명		총대장균군 (검출․불검출/ 100 mL)	대장균 (검출․불검출/ 100 mL)	일 반 세 균
				페트리 접시1	페트리 접시2		평균		결과 (CFU/mL)
강북-A		검출	검출	118	110		114		114
강북-B		검출	불검출	56	52		54		54
강북-C		불검출	불검출	0	0		0		0
※ 참고 사항	시료 접종일시	09월 10일 13시 30분	09월 10일 13시 30분	09월 10일 13시 30분		09월 10일 13시 30분		09월 10일 13시 30분
	결과 판독일시	09월 11일 13시 30분	09월 11일 13시 30분	09월 12일 13시 30분		09월 12일 13시 30분		09월 12일 13시 30분