미생물 정도관리 시료 검사결과

사업소명 : 북부수도사업소                 분석자 : 박순덕 (직급 : 8급)

항목 시료명		총대장균군 (검출․불검출/100 mL)	대장균 (검출․불검출/100 mL)	일 반 세 균
				페트리 접시1	페트리 접시2	결과 (CFU/mL)
A		불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
B		검출	검출	85	87	86
C		검출	불검출	70	74	72
※ 참고 사항	시료 접종일시	09월 17일 09시 30분	09월 17일 09시 30분	09월 17일 09시 30분	09월 17일 09시 30분	09월 17일 09시 30분
	결과 판독일시	09월 18일 09시 30분	09월 18일 09시 30분	09월 19일 09시 30분	09월 19일 09시 30분	09월 19일 09시 30분