2014 - 05 - 0103

김용삼, 이상래, 김성남, 김학철, 최선규, 김정곤, 김겸헌, 오기훈

김용삼, 이상래, 김성남, 김학철, 최선규, 김정곤, 김겸헌, 오기훈

직위	부센터장		계급	소방위		성명	김용삼	(서명)

2014	년	05	월	06	일	14	시	43	분	화요일

14	시	45	분		도착시간:	14	시	48	분

▣

현장 도착하여 확인한 바, 1층 출입구 신발장 부근에서 자체진화 되고 있는 것을 확인하였음

▣

□

□

1층 출입구 신발장 부근은 자체진화 되었고, 2층 검색중 인기척이 들려 시건된 문을 강제개방하여 확인한바 요구조자 1명과 화점을 발견하였으며, 즉시 인명구조 실시 및 2층으로 45mm수관 3본 연결 화점에 방수(인근 공소1048 점유)하여 화재진압하였음
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
2층 방안
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
외부 연소 확대 없음

□

□

□

□

□

□

▣

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

□

▣

□

▣

특이한 냄새 없음

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

신속한 인명구조(50대 여성 연기흡입)실시 후 6-4호를 통해 한강성심병원으로 이송함

□

▣

□

1층은 개방되어 있었고, 2층으로 올라간 후, 잠긴 문을 강제개방하여 진입함.

□

▣

□

특이사항 없음

□

▣

□

없음

수관3본이용방수, 깔쿠리, 파괴기구등

협소한 골목이었지만 주간이라 차량진입 가능

□

▣

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상