미승인 소방용품 표본점검 결과 보고

(노원 소방서)

1. 총괄현황

점검대상				점검 연인원 (명)	점검대상 구분
총계	실시		미실시		총계	신축, 증축 공사현장	취급⋅판매업체
	양호	불량
5	5			25	5	5(공사2,완공3)	0

2. 점검 세부내역

연번	단속대상구 분	점검 대상명	위 치	대표자	결과	비고
1	기완공	월계동 더사랑병원	노원구 화랑로 323번지	김종욱	양호
2	기완공	월계북부역사	노원구 월게동 263-1	한국철도시설공단	양호
3	기완공	중계주공3단지 LH아파트(306동)	노원구 중계4동 358번지	한국토지주택공사	양호
4	공사	월계제4구역주택재개발정비사업 (조합장김영길)	노원구 월계동 672번지	제4구역주택재개발정비사업조합	양호
5	공사	서울과학기술대 산학협력연구동	노원구 공릉동 172외 17필지	서울과학기술대학교	양호

□ 소방시설 공사현장 위법현황

분 야	위 반 내 용	위반현황(건수)
공 통	설계·공사·감리업 등록, 지위승계 신고 등	0
	소방기술인력 의무, 자격대여 금지, 이중취업금지	0
	하도급 및 제반신고 등 이행여부	0
소방시설 설계업	설계업자의 기본의무(법령에 따른 설계 등)	0
소방시설 공사업	공사업자의 기본의무(법령에 따른 시공 등)	0
	소방기술자의 현장배치	0
	착공신고, 변경신고, 완공검사, 하자보수의무	0
	도급 및 하도급 관련 의무	0
소방공사 감리업	감리업자의 기본의무(법령에 따른 감리 등)	0
	공사감리자 지정, 감리원 배치기준 준수	0
무검정제품 유통 등	무검정, 성능 미확인 제품 등 생산 및 유통실태	0

□ 기타 미승인 소방용품 단속현황

조사품목	수량(개)	검정 여부		비고 (조치결과)
		검정	무검정
화재수신반	2	2
S/P 헤드	30	30
소방밸브류	12	12
백강관	15	15
유도등	12	12
연기감지기	10	10
불꽃감지기	5	5
경종	15	15