문서번호	주거환경개선과-3062
결재일자	2016.3.23.
공개여부	비공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주거환경정책팀장	주거환경개선과장

미아2(양지마을) 주거환경관리사업

기본 및 실시설계 보고 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.3

도시재생본부

(주거환경개선과)

미아2(양지마을) 주거환경관리사업

기본 및 실시설계 보고 결과

Ⅰ		개 요

일  시 : ‘16. 3. 21(월) 14:00 ~ 15:00

장  소 : 무교동 청사 4층(주거환경개선과 사무실)

참석자 : 7명

❍ 서울시(3) : 주거환경관리 과장, 팀장, 담당

❍ 강북구(1) : 주택과 담당

❍ 용역사(2) : 이데아키텍트 건축사사무소, 에이스톤엔지니어링

회의 내용

❍ 기반시설 기본 및 실시설계

❍ 주민공동이용시설 기본 및 실시설계

Ⅱ		회의결과

❍ 주민공동이용시설 기본 및 실시 설계

- 건축공사비는 타 사업비와 비교(연면적 등) 검토하여 보고

- 지반조사 후 흙막이 공법 등을 반영하시기 바람.

- 단열시공 등 에너지 절감을 위한 페시브하우스 설계 반영

❍ 기반시설 기본 및 실시 설계

- 상기 지역은 신축공사가 활발히 진행중에 있으므로 도로포장시  1, 2단계로 나누어 설계에 반영하여 공사시기 조정

- 산책로 개념의 의미는 없으므로 수정 요망

- 냄새방지그레이팅 설치는 하수구 냄새의 원인을 파악한 설치 여부를 판단하시기 바람.

- 포장 전에 하수과와 협의하여 하수관 상태를 확인하고 계획에 반영하기 바람.

- 면적대비 공사비가 많이 소요되므로 재경비 등 재검토하여 차기회의시 보고

Ⅲ		향후계획

❍ 회의결과에 대하여 자치구 통보

붙임 : 회의자료 2부.