민방위경보 전파계획(예시)

관리번호/문서정보 기재

민방위경보 전파계획

상 호 명
경보전파책임자 정 / 부	/
작 성 일 시
비 치 장 소

개 정 이 력
번호	일자	주요 개정내용	작 성 자	확 인
0	17.1.28	￭ 민방위경보 전파계획 수립	홍길동1(서명)	홍길동3(서명)
1	‘20.1.31	￭ 민방위대피소 변경	홍길동1(서명)	홍길동3(서명)

민방위경보 전파계획서

1.0	목 적

이 계획의 목적은 적의 공격으로 인한 민방위경보 발령 시 건축물 내에 신속히 전파하여 고객(이용객)의 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위함이다.

2.0	적용근거

- 민방위기본법 제33조

- 민방위기본법 시행령 제55조의2

- 민방위경보전파 대상 건축물에서의 경보전달 방법 및 관리기준(행정안전부 고시 제2019-60호)

3.0  적용범위

3.1	이 계획은 건축물 내에 민방위경보 전파업무에 대해 적용한다.

3.2	이 계획은 관계인(소유자, 점유자, 관리자), 상시 거주 ․ 근무인원 및 방문자에 대해 적용된다.

4.0	책임과 권한

명 칭	주요 책임과 권한
[대표/소유자]	￭ 민방위경보 전파계획을 수립․실행하는 최종적인 책임과 권한을 가진다.
[경보전파책임자]	￭ 민방위경보 전파계획을 수립․실행에 대한 실무적 책임과 권한을 가진다.
[방송담당 등 참여직원]	￭ 민방위경보 전파계획의 수립․실행에 참여하고 실천하는 책임과 권한을 가진다.

5.0	문서작성 및 기록관리

5.1	민방위경보 전파계획의 수립 시 대상물의 안전정책, 내부규정 및 다른 안전관리계획(소방계획서, 위기상황매뉴얼 등)을 사전에 검토하여 반영하여야 한다.

5.2	민방위경보 전파계획은 반드시 문서[종이, 전자문서 등]로 작성하고 종이문서로 출력하여 방송실 등에 비치하여야 한다.

6.0	일반현황 및 사전준비

6.1	민방위경보 전파계획 수립을 위한 일반현황 및 사전정보는 다음 내용을 포함한다.

(1) “건축물 일반(관리)현황”[별지서식 1, 2]

(2) “건물 내 민방위경보 전달을 위한 방송장비 조작방법 작성”[별지서식 3]

(3) “민방위대피소의 위치와 대피경로의 설정”[별지서식 4], 장애인 및 노약자의 대피계획 등을 포함한 대피계획을 수립한다.

a. 대피로의 분산 설정 : 2개소 이상의 계단이 구성된 경우 대피로를 여러 곳으로 설정하여 피난대상자를 분산하여 대피한다.

b. 민방위대피소 : 민방위대피소를 공지 ․ 식별 ․ 활용할 수 있는 체계를 구축한다.

(4) 민방위경보 발령 시 직원의 대피유도에 관한 계획

(5) “비상연락처 현황”[별지서식 5]

6.2  민방위경보 발령 시 민방위경보 전파를 위한 민방위경보전파책임자 지정·변경·신고 및 민방위경보단말을 설치해야 한다.

(1) “민방위경보전파책임자를 지정하여 시도통제소에 신고”[별지서식 6]

a. 신고사유 : 민방위경보전파책임자 지정·변경

b. 신고방법 : 방문, 우편, FAX, OO시도 홈페이지

c. 신고기관 : OO시도 민방위경보통제소

(2) 민방위경보발령사항 수신 및 전관방송 자동송출을 위한 민방위경보단말 설치(‘19.12.31까지 유예) 하여야 한다.

(3) (민방위경보단말 설치 전) 민방위경보발령사항(SMS, 음성) 수신용 전화번호를 민방위경보전파책임자 신고 시 포함하여 제출

7.0	주요절차

7.1	민방위경보 발령사항 접수

민방위경보 발령사항을 사전에 신청한 전화의 SMS 및 음성으로 접수한다.

(1) 발신처 : 서울시민방위경보테제소(전화 : 000-0000-0000)

(2) 수신처 : 민방위경보전파책임자(전화 : 000-0000-0000)

※ 민방위경보전파책임자 신고 시 신청한 전화번호

(3) 전달내용 : 발령일시, 경보발령지역, 경보종류 등

[참고 1] “민방공경보 발령사항 및 방송문안 참조”

7.2	민방위경보 발령사항 확인

민방위경보 발령사항 접수 시 라디오 및 TV방송을 통해 민방위경보발령사항을 확인한다.

(1) 라디오방송

a. 방송사(8개) : KBS, MBC, SBS, TBS, CBS, BBS, PBC, YTN

b. 방송방법 : 음성방송

(2) TV방송 자막표출

a. 방송사 : KBS, MBC, SBS,EBS, JTBC, 채널A, TV조선, MBN, YTN, 연합뉴스TV

b. 방송방법 : 자막방송

7.3	민방위경보 건물 내 전파

민방위경보 발령사항에 따라 방송장비 등을 이용하여 건물 내 고객(이용객)에게 경보발령사항을 전파한다.

(1) 민방위경보 발령에 따른 대피로 인한 혼란방지를 위하여 대피유도담당자를 배치한다.

(2) 방송장비를 이용하여 민방위경보 발령사항(경계, 공습, 재차경계, 경보해제)에 맞는 안내방송을 실시하여 건물 내 고객(이용객)의 대피 및 복귀를 유도한다.

[참고 1] “민방위경보 발령사항 및 방송문안 참조”

7.4	대피유도

민방위경보 발령 시 신속하고 효율적인 대피유도를 위한 전략을 수립하고 대피방법 등을 결정한다.

(1) 사전준비 : 민방위경보 종류를 파악하여 대피대상자의 자력보행여부, 대피보조자 보조여부 및 기타 피난에 필요한 장치 등의 구비여부 등을 파악한다.

(2) 유도방법 : 민방위경보 발령 시 각 층, 구역별로 양방향 대피유도(제1, 제2 대피로)를 원칙으로 한다. 특히, 대피 시 병목 및 지체현상이 발생하지 않도록 분산 유도한다.

(3) 패닉방지 : 대피 유도 시 패닉이 발생하지 않도록 하는 조치를 강구한다.

(4) 대피유도 시 주의사항 : 대상건물의 용도 및 인원 특성 등에 따라 필요한 대피유도 시 주의사항을 조사한다.

(5) 잔류자 확인 : 대피유도에 관련된 인력이 최종 대피 시 잔류자를 확인하고 대피유도, 구조요청 등을 수립한다.

7.5	정상 복귀

민방위경보 해제발령 시 민방위대피소에 대피한 고객(이용객)을 안전하게 정상 복귀하도록 안내하고, 피해사항 등을 파악한다.

[별지서식 1] 시설현황

시 설 현 황
명칭
도로명주소
연락처	☐ 관리주체 : ☐ 경보전파책임자 :
규모/구조	☐ 연면적 : ㎡
	☐ 층수 : 층 ☐ 높이 : m
	☐ 용도 : ☐ 사용승인 : / /
계단	☐ 구분			☐ 구역				☐ 비고
승강기	☐ 승용 : 대 ☐ 비상용 : 대
인원현황	☐ 근무인원 : 명 ☐ 수용인원 : 명
민방위경보전파책임자 선임현황	성 명	선임일자				연락처			비 고
민방위경보 수신용 전화번호	문자수신용						음성수신용
	010-
	010-
방송장비 설치장소
방송담당자	부 서		성 명		연락처					비고

건축물현황도
명칭
도로명주소

[별지서식 2] 건축물현황도

방송장비 조작방법
설치장소
담당자
1. 2. 3.

[별지서식 3] 방송장비 조작방법

건축물 및 민방위대피소 위치현황
명칭
도로명주소

[별지서식 4] 건축물 및 민방위대피소 위치현황

[별지서식 5] 비상연락처

비상연락처
명칭
도로명주소
구분	기관 및 부서		성명	연락처(유선)	연락처(무선)	비고(기능)
내부	민방위경보전파 책임자					민방위경보 전파
	종합방재실					건축물 내 방송
	경비보안실					출입통제 및 대피안내
유관 협력 기관	시도 경보통제소		경보상황실	02-726-2091~3		경보발령 전달 (24시간 근무)
	시군구민방위담당					민방위업무
	시설유지관리					유지관리용역
비고	* 최종 업데이트 날짜 : 년 월 일 / 담당자 :

■ 민방위경보전파 대상 건축물에서의 경보전달 방법 및 관리기준 [별지 서식]
민방위경보전파책임자의	[ ] 지정	신고서
[ ] 변경
※ 작성방법 및 유의사항을 확인하시고 작성하여 주시기 바랍니다. ※ 색상이 어두원 난은 신청인이 작성하지 아니하며, [ ]에는 해당되는 곳에 ✓표를 합니다.
접수번호		접수일자		처리기간	즉시
민방위경보 의무대상자	상호(건물명)	대표자 성명
소재지	전화번호
①민방위경보 전파책임자	기존	성 명	생년월일
전화번호	해임일자
지정 ㆍ 변경	성 명	생년월일
전화번호	지정일자
②경보발령사항 수신용전화번호	문자수신용 전화번호	음성수신용 전화번호
민방위경보발령사항 문자메시지, 음성 수신에 동의합니다. [ ]
「민방위경보전파 대상 건축물에서의 경보전달 방법 및 관리기준」 제2조제2항에 따라 위와 같이 민방위경보전파책임자 지정ㆍ변경을 신고 합니다.
년 월 일
신고인	(서명 또는 인)
시‧도지사	귀하
첨부서류	없음	수수료 없 음
작성방법 및 유의사항
1. ①란은 전파책임자를 신규로 지정하는 경우에는 "기존"란은 공란으로 둔 채 "지정ㆍ변경"란만 작성합니다. 이미 지정된 전파책임자를 다른 사람으로 변경하는 경우에는 "기존"란과 "지정ㆍ변경"란을 모두 작성하여야 합니다. 2. ②란은 경보발령사항 수신이 필요한 경우 문자수신용전화번호, 음성수신용전화번호를 작성합니다. 3. 민방위경보전파책임자는 민방위경보발령사항의 문자메시지, 음성, 데이터 수신에 동의하여야 합니다. 4. 민방위경보전파책임자 본인이 기재사항을 적어야 합니다.
처리절차
신고서 작성	□	접 수	□	검 토	□	회 신
신고인		치리기관 : 시·도지사(민방위경보담당부서)
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

[참고 1] 민방위경보 발령사항 및 방송문안

민방위경보 발령사항 및 방송문안

Ⅰ		민방공경보 시

민방위훈련시“실제”⇒“훈련”으로 문구 수정

□ 경계경보

(SMS)

현재시각 ○○지역에, 실제 경계경보 발령, 건물 내 고객(이용객) 대피 안내바람.

[oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각 ○○지역에 실제 경계경보를 발령합니다.

현재시각 ○○지역에 실제 경계경보를 발령합니다.

건물 내 고객(이용객)을 대피안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실입니다.

현재시각 ○○지역에 실제 경계경보가 발령되었습니다.

건물 내에 계신 고객(이용객) 여러분께서는 직원의 안내에 따라 ○○○에 위치한 민방위대피소로 질서 있게 대피하시고, 방송을 통해 전달되는 안내에 따라 행동하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.

□ 공습경보

(SMS)

현재시각 ○○지역에 실제 공습경보 발령, 건물 내 고객(이용객)은 신속히 대피안내 바람.

[oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각 ○○지역에 실제 공습경보를 발령합니다.

현재시각 ○○지역에 실제 공습경보를 발령합니다.

건물 내 고객(이용객)을 신속히 대피안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실입니다.

현재시각 ○○지역에 실제 공습경보가 발령되었습니다.

건물 내에 계신 고객(이용객) 여러분께서는 직원의 안내에 따라 ○○○에 위치한 민방위대피소로 질서 있게 대피하시고, 방송을 통해 전달되는 안내에 따라 행동하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.

□ 재차 경계경보(공습경보⇒경계경보)

(SMS)

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 공습경보를 실제 경계경보로 바꾸어 발령, 대피소에서 나와 사태수습 참여안내 바람.

[oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 공습경보를 실제 경계경보로 바꾸어 발령합니다.

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 공습경보를 실제 경계경보로 바꾸어 발령합니다.

대피한 고객(이용객)은 대피소에서 나와 사태수습에 참여안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실입니다.

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 공습경보가 실제 경계경보로 바꾸어 발령되었습니다.

고객(이용객) 여러분께서는 계속 경계태세를 유지하면서 민방위대피소에서 나와 사태수습에 참여하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.

□ 경보해제

(SMS)

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 경보를 해제함, 정상업무에 임하도록 안내바람.

[oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 경보를 해제 합니다.

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 경보를 해제 합니다.

정상업무에 임하도록 안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실입니다.

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 경보가 해제 되었습니다.

고객(이용객) 여러분께서는 정상업무에 임하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.

□ 화생방경보

(SMS)

현재시각 ○○지역에 실제 화생방경보 발령, 즉시 방독면 등 보호장비 착용하고 방송안내 따라 행동하도록 안내바람.

[oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각 ○○지역에 실제 화생방경보를 발령합니다.

현재시각 ○○지역에 실제 화생방경보를 발령합니다.

즉시 보호장비 착용하시고 방송 안내에 따라 행동 하도록 안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실입니다.

현재시각 ○○지역에 실제 화생방경보가 발령되었습니다.

고객(이용객) 여러분께서는 즉시 방독면 등 보호 장비를 착용하시고 방송을 통해 전달되는 안내에 따라 행동하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.

□ 화생방경보 해제

(SMS)

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 화생방경보 해제, 정상업무에 임하도록 안내바람.

[oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 화생방경보를 해제 합니다.

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 화생방경보를 해제 합니다.

정상업무에 임하도록 안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실 입니다.

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 화생방경보가 해제 되었습니다.

고객(이용객) 여러분께서는 정상업무에 임하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.

Ⅱ		재난경보 시

□ 재난경계경보

(SMS)

현재시각 ○○지역에 (호우, 태풍, 지진해일 등 긴급사태)로 실제 재난경계경보 발령, 재난피해발생 우려 방송안내에 따라 행동하도록 안내바람. [oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각 ○○지역에 (호우, 태풍, 지진해일 등 긴급사태)로 실제 재난경계경보를 발령합니다.

현재시각 ○○지역에 (호우, 태풍, 지진해일 등 긴급사태)로 실제 재난경계경보를 발령합니다.

재난피해발생이 우려되니 방송안내에 따라 행동하도록 안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실입니다.

현재시각 ○○지역에 (호우, 태풍, 지진해일 등 긴급사태)로 인한

재난피해발생이 우려되므로 실제 재난경계경보가 발령 되었습니다

고객(이용객) 여러분께서는 방송을 통해 전달되는 안내에 따라 행동하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.

□ 재난위험경보

(SMS)

현재시각 ○○지역에 (호우, 태풍, 지진해일 등 긴급사태)로 실제 재난위험경보 발령, 재난피해발생 하고 있어 방송안내에 따라 행동하도록 안내바람.  [oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각 ○○지역에 (호우, 태풍, 지진해일 등 긴급사태)로 실제 재난위험경보를 발령합니다.

현재시각 ○○지역에 (호우, 태풍, 지진해일 등 긴급사태)로 실제 재난위험경보를 발령합니다.

재난피해가 발생하고 있어 방송안내에 따라 행동하도록 안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실입니다.

현재시각 ○○지역에 (호우, 태풍, 지진해일 등 긴급사태)로 인한

재난피해가 발생하고 있어 실제 재난위험경보가 발령되었습니다.

고객(이용객) 여러분께서는 방송을 통해 전달되는 안내에 따라 행동하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.

□ 재난경보해제

(SMS)

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 재난경보 해제, 정상업무에 임하도록 안내바람.

[oo시도 경보통제소]

(음성)

현재시각  ○○지역에 발령되었던 실제 재난경보를 해제 합니다.

현재시각  ○○지역에 발령되었던 실제 재난경보를 해제 합니다.

정상업무에 임하도록 안내 바랍니다.

oo시도 경보통제소에서 알려드렸습니다.

(방송문안)

고객(이용객) 여러분!

여기는 ○○관리실입니다.

현재시각 ○○지역에 발령되었던 실제 재난경보가 해제되었습니다.

고객(이용객) 여러분께서는 정상업무에 임하시기 바랍니다.(2회)

이상 ○○관리실에서 알려드렸습니다.