민방위 비상급수시설 점검표

□ 비상급수시설(서울시)

점 검 사 항	점검 결과
․비상급수계획 수립실태
- 인구대비 적정량(100%) 확보 * 음용수 확보율 저조시 대책방안 수립 여부	서울시 확보율 : 69.2 % * 음용수 18%, 생활용수 98% * 수립(O)
- 물 관리부서 비상급수계획과 연계수립	수립(O)
- 서울시 인구비례 시설 확보	100%확보 : 48개동 * 최고확보 967%, 최저확보 0%
- 비상시 각 시설별 운영책임자 지정	지정(971개소), 미지정( 267개소)
- 행정구역도상 시설 위치 및 현황도	작성(707개소), 미작성(531개소)
․시설 관리실태
- 비상발전기 가동상태	가동대수(262), 미가동대수(976) * 미가동 사유 : 배터리 방전( ), 시동모터불량( ), 연료부족( ), 기타(민간 및 공공 지정시설 )
- 배터리 충전상태	양호(262대)
- 비상발전기 연료 확보실태	양호(262대)
- 예비 열쇠 관리·보유	보유(610개소), 미보유(628개소)
- 비상급수시설 정기점검(월1회, 관리일지확인)	실시(724개소), 미실시(514개소)
- 사후관리에 필요한 조치(청소, 검사, 정비 등) 여부	실시(1,238개소)
- 시설현황 새올행정시스템 입력여부	입력(1163개소) * 입력누락 : 75개소(자치구 추가 입력)
․시설활용 및 홍보
- 비상급수시설 안내판 설치	설치( 607 개소), 미설치(631개소)
- 수질검사 결과 게시	게시(572개소), 미게시(666개소)
- 시설위치 및 이용 홍보	홍보(497개소), 미홍보(741개소)
- 택지개발지역 건설공사용 관정확보 실적	없음