2019년 상반기

민방위 비상급수시설 점검결과 지적사항

□ 시·구 합동점검 결과(지적 : 10개소)

연번	자치구	시 설 명	지 적 사 항	비 고
1	강북구	희망어린이공원	한전 조작전원 고장
2	양천구	신트리공원	문 고장
3	송파구	파크데일 2단지	전압계 불량
4	은평구	상림마을 못자리골	비상발전기 부재
5	송파구	파크리오 120동	예비용 휘발유 부재
6	송파구	파크리오 209동	예비용 휘발유 부재
7	동작구	까치산마을공원	보온재 미설치
8	동작구	상도근린공원	보온재 미설치
9	영등포구	문래청소년회관	보온재 미설치
10	구로구	궁동종합사회복지관	예비용 휘발유 부재

연번	자치구	시설명	위 치	지적 및 조치사항(계획)
1	종로구	가정집	종로구 평창길195	관리소홀로 인한 단전/ 해지 및 폐공예정
2	성동구	응봉산공원	응봉동 271	수질검사서 미비치/ 7월 한 비치 완료
3	성동구	서울숲공원	성수동1가685-715	수질검사서 미비치/ 7월 한 비치 완료
4	동대문구	신동아아파트	용두동 779	시동불량/ 7~8월경 조치코자 함
5	은평구	금호산업	진관동 83-26	지하수 미사용/폐공
6	은평구	충암고등학교	가좌로 5길 5	펌프 고장/폐공 예정
7	은평구	백화사	의봉길 70-7	펌프 고장/펌프 교체 예정
8	서대문구	임광아파트	동교로 291	시설노후 및 수중펌프 불량(양수불가)/펌프 교체 및 시설 복구 예정
9	서대문구	삼호아파트	독립문로 10	시설노후 및 수중펌프 불량/시설복구 또는 폐공방안 검토
10	서대문구	K1리트빌딩	충정로 36	시설노후화로 사용불가/ 폐공예정
11	서대문구	이화여대 E-house	북아현동 1-1612	지열냉난방용으로 비상급수 활용불가/민방위 지정해제
12	서대문구	연세대 제중학사	대신동 70	지열냉난방용으로 비상급수 활용불가/민방위 지정해제
13	금천구	효봉공원	시흥동 4-29	안내표지판 노후/안내표지판 개선
14	금천구	리치호텔	가산로 153	지하수 고갈/원상복구 안내
15	금천구	죠이라이프	벚꽃로 232	지하수 수질불량/원상복구 안내
16	금천구	골드리버 관광호텔	서부샛길 584	지하수 수질불량/원상복구 안내
17	금천구	금천디지탈타워	서부샛길 102	지하수 고갈/원상복구 안내
18	영등포구	㈜원정	영등포구 양평동5가 41-1	건물신축으로 폐공/ 비상급수시설 해지 및 대체시설 지정 예정
19	관악구	교수아파트	관악로8길49(낙성대동)	연통노후/연통교체 및 환경정비
20	관악구	삼성초등학교	대학7길52(대학동)	연통노후/연통교체 및 환경정비
21	관악구	군인아파트	인헌16가길38(인헌동)	연통노후/연통교체 및 환경정비
22	관악구	민방위교육장	신림동 산117-24	연통 및 받침보강/연통교체 및 발전기 받침보강
23	강남구	힐스테이트2단지 (학봉공원 내)	삼성로 111길 8(삼성동)	배터리 고장/이용중지 (배터리 교체 예정)
24	강남구	삼원가든	언주로 835	수중펌프 고장(브레이크)/이용중지(펌프 수리 예정)
25	송파구	잠실고등학교	잠실로 24	가동안됨/지정해지 예정 및 예산확보 후 폐공예정
26	송파구	크로바건강랜드 사우나	풍납동 163	안내표지판 없음/표지판 작성 후 설치예정
27	송파구	금호어울림1차	성내천로 245	장기간 미사용으로 노후화/지정해지 예정
28	송파구	수정사우나	오금로19길 9	안내표지판 없음/표지판 작성 후 설치예정
29	송파구	블루원호텔	오금로11길 61-13	신축 공사 중/지하수 사용 여부에 따라 처리 예정
30	송파구	올림픽한증막	올림픽로34길 21	안내표지판 없음/표지판 작성 후 설치예정
31	송파구	레이크호텔	석촌호수로 216	안내표지판 없음/표지판 작성 후 설치예정
32	송파구	SK허브파크	오금로 396	안내표지판 없음/표지판 작성 후 설치예정
33	송파구	장지공원약수터	장지동 851	수질검사 부적합/공원녹지과에서 보건환경연구원으로 재검요청
34	송파구	한석교통	충민로6길 71	안내표지판 없음/표지판 작성 후 설치예정
35	송파구	Y.M.C.A	올림픽로 211	안내표지판 없음/표지판 작성 후 설치예정

□ 자치구 자체점검 결과(지적 : 35개소)