소화전 민원 처리 결과서

연번	접수번호	위 치	식 별	민원내용	처리내용	처리일시	처리자
1	20171106902239	강서구 화곡동 158-7번지	지하식	소화전 소음	1. 내부먼지 제거 및 청소 2. 접착제 이용하여 패킹 부착	2017. 11. 6. 17:26	3팀장 곽경석 등 3명
조치전					조치후

연번	접수번호	위 치	식 별	민원내용	처리내용	처리일시	처리자
2	20171106902241	강서구 화곡동 340-11번지	지하식	소화전 소음	1. 내부먼지 제거 및 청소 2. 접착제 이용하여 패킹 부착	2017. 11. 6. 17:56	2팀장 한경석 등 3명
조치전					조치후