밀폐공간안전보건작업 허가서 ㅇ 신청인 : 부서 시설보수과 직책 6급 성명 김 재 봉 (서명) ㅇ 작업수행시간 : 05월 11일 08시 ~ 12월 20일 17시 ㅇ 작업장소: 난지물재생센터 內 농축조 ㅇ 작업내용 : 제2처리장 농축조 보수공사-난지 ㅇ 출입자명단: 금관연, 서동식, 고상열, 박명찬, 허란, 김선엽, 손병선, 박동찬, 신윤수, 박영찬 ㅇ 작업관리감독자 : 부서 시설보수과 직책 6급 성명 김 재 봉 (서명) 위 공간에서의 작업을 다음의 조건하에서만 허가함.
1. 화기작업허가 필요유무 : □ 필요 ■ 불필요
2. 내연기관(양수기) 또는 갈탄 등의 사용여부 : □ 사용 ■ 미사용(양수기등 작업중 가능성도 검증)
3. 안전조치 요구사항
확인항목					해당여부	확인결과
안전담당자지정 및 감시인 배치					해당함	적정함
밸브차단, 맹판설치, 불활성가스 치환, 용기세정					해당함	적정함
산소농도 및 유해가스농도 (계속)측정					해당함	적정함
환기시설 설치					해당함	적정함
전화 및 무선기기 구비					해당함	적정함
방폭형 전기기계기구의 사용					해당함	적정함
소화기 비치					해당함	적정함
공기공급식 호흡용보호구 비치					해당함	적정함
안전장구 구비					해당함	적정함
안전교육 실시					해당함	적정함
4. 산소 및 유해가스 농도 측정결과
측정물질명	측정농도		측정시간	측정자			감시인 확인
산소	20.5%		08:00 2시간간격	금관연
일산화탄소	20.0ppm		08:00 2시간간격	금관연
황화수소	6.0ppm		08:00 2시간간격	금관연
5. 특별조치 필요사항 :
최종허가자		부서 시설보수과 직책 6급 성명 김 재 봉 (서명)