바이러스 백신프로그램 설치 및 검사 결과

연 번	장비구분	명 칭	설치일자	검사결과	비 고
1	HMI 1	공정감시1	2017. 12. 21.	양호	감염수0, 치료수0
2	HMI 2	공정감시2	2017. 12. 21.	양호	〃
3	HMI 3	공정감시3	2017. 12. 21.	양호	〃
4	유량감시	유량감시	2017. 12. 21.	양호	〃
5	CCTV	CCTV	2017. 12. 21.	양호	〃