구민 우선 사람중심의 금천
		금천구
수신	도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)	(열빛총괄과장)
제목	박미지하차도 조명시설물 관련 현장점검 보완사항 협의

1. 강남순환고속도로 개통에 따른 박미지하차도의 조명시설물 공사와 관련입니다.

2. 해당시설물의 관리주체가 확정되지 않았으나, 관내 지하차도 임시개통(’18.3.2.10:00) 예정임에 따라 현장시설물을 점검하고 아래와 같이 보완요청사항이 있어 협의하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 점검사항

연번	현 황	보완요청 사항	비 고
1	ST 벽부 노출배관	노출 배관 → 비 노출 배관 (옹벽바깥쪽 매설 및 이동)	보행자 안전 및 미관고려
2	지하차도 보도측 조명	보도 조명설치 필요 (양방향)
3	지하차도 차도측 조명	설치되는 조명은 유지관리의 (차도측에서 관리)어려움이 있음 차량 운전자 눈부심 검토	전문가 자문필요
4	지하차도 진입구 조명	지하차도 진입부에 조명 추가설치로 조도확보 필요

붙임 : 현장사진 1부.  끝.

							금천구청장
주무관										도로조명팀장										도로과장
협조자
시행			도로과-2776									(	2018.02.28.					)		접수			설비부-2645								(	2018.2.28.					)
우	08611					서울특별시 금천구 시흥대로73길 70, (시흥동)															/			http://www.geumcheon.go.kr
전화		02-2627-1832						/전송			02-2627-1760					/	davinci@geumcheon.go.kr												/	대시민공개