반포천1복개구조물 위치도 및 현황사진

□ 위 치 도

옹벽구간

부분복개구간

완전복개구간

상수도 누수 추정

복개내부 출입구

선로위치

□ 현황사진

완전복개구조물내 선로(가로등 선로로 추정됨) 떨어져 있음
위치 : 서울성모병원사거리 센트럴시티측 4번출입구 지하 복개구조물내