발 생 품 평 가 조 서

품 명	규 격	단위	수량	평 가			결 정		비 고
				1차	2차	3차	기준액	입고가액
펌 프	1900HP	대	1	불용	불용	불용	-	-	공사 철거품으로 노후되어 사용불가
펌 프	1200HP	대	2	불용	불용	불용	-	-	“
모 터	1900HP	대	3	불용	불용	불용	-	-	“
모 터	1200HP	대	3	불용	불용	불용	-	-	“
역세송풍기	75HP	대	3	불용	불용	불용	-	-	“
게이터밸브	Φ900	대	3	불용	불용	불용	-	-	“
게이터밸브	Φ800	대	1	불용	불용	불용	-	-	“
체크밸브	Φ800	대	2	불용	불용	불용	-	-	“
버터밸브	Φ800	대	2	불용	불용	불용	-	-	“
리프트	0.5톤	대	2	불용	불용	불용	-	-	“

2014. 12.

조서작성자 1차평가 : 지방공업주사             성명  최윤수 (인)

2차평가 : 정수시설과장              성명  남효돈 (인)

3차평가 : 암사아리수정수센터소장    성명  유성종 (인)