투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	서울특별시난지물재생센터소장(관리과장)
(경유)
제목	발열량 시험결과 회신 (난지물재생센터 3월2차)

1. 관리과-3135(15.  3. 30.)호와 관련입니다.

2. 귀 센터에서 의뢰한 슬러지 발열량 시험결과를 아래와 같이 회신합니다.

○ 발열량 시험결과

시료번호	시 료 명 칭	발열량(㎈/g)	비고
난지 3-2-1	하수케익(제1처리장)	4,338
난지 3-2-2	하수케익(제2처리장)	4,444
난지 3-2-3	하수농축오니(제1처리장)	4,310
난지 3-2-4	하수농축오니(제2처리장)	4,908
난지 3-2-5	정화조농축오니	5,501

끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관			화학시험과장
협조자
시행	화학시험과-509	(	2015.4.7.	)	접수	관리과-3447	(	2015.4.7.	)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화		/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개