발전기 고장 내역

〇 고장내역 : 발전기 rpm 조절기능 고장으로 엔진 과부하 발생

〇 기    종 : 뱅가드 GENERATOR 10000

〇 업    체 : 경진인터내쇼날

사 진