발전기 점검 사진

발전기 에어필터 점검(양호)	냉각수 점검(양호)
발전기 벨트 점검(양호)	발전기 제어반 점검(양호)
발전기 외관 점검(양호)	냉각수 펌프 동작상태 점검(양호)