누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T12 음청식 및 L-로드 탐사)
블록명	반포26	작업일자	1.28	날씨		맑음	주간,야간
탐지원	김재모, 주병국, 송영탁
누수위치	서초구 서초대로122(방배동 895-16번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트					도로폭	M
(방배중블록 민원탐사 누수 적출건) 음청식 : 서초대로122(방배동) 150mm관로 누수 L-로드 : 서초대로122(방배동) 150mm관로 누수